ФОТОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ

| Оснований на вимірюванні світлопоглинання (абсорбційності) електромагнітного випромінювання в інтервалі довжин хвиль видимої частини спектру (400-700 нм) розчином забарвленої сполуки | Метод складається з двох етапів: переведення дослідного компонента в сполуку, яка здатна поглинати світлові хвилі видимої частини спектру (забарвлена сполука) Вимірювання абсорбційності |
| --- | --- |

Біле світло =                              +

Основні поняття

Пропускання                                                                           Абсорбційність (оптична густина, екстінкція)

абсолютно прозорий розчин

Т=100% ;  А= 0

Основний закон світлопоглинання

(закон Бугера-Ламберта-Бера)

| Формулювання | Аналітичний вираз |
| --- | --- |
| Абсорбційність розчину забарвленої сполуки прямо пропорційна концентрації речовини в розчині і товщині поглинаючого шару | А= ε l C А- абсорбційність; ε – молярний коефіцієнт світло поглинання С –молярна концентрація, моль/дм3; l- товщина шару розчину, см |

коефіцієнт пропорційності                                                    не залежить від С, I, l

молярний коефіцієнт світло поглинання                              залежить від λ, природи

характеристика чутливості  :

(чим більше  значення ε, тим чутливіше визначення)

# Text boxes

Колір розчину, що спостерігається

Частина спектру, що поглинається розчином

ε