МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КОЛЕДЖ  НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЗАТВЕРДЖУЮ

заст.  директора з НР

________О.В.Гейко

"___"_______2019 р.

МАТЕРІАЛ

ДО   ЕКЗАМЕНУ  З   ДИСЦИПЛІНИ

«ФІЗИКО – ХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ»

Освітньо–професійна програма     «Аналітичний контроль якості  хімічних лікарських сполук»

Група                                                 А-30

Викладачі                                         Коломієць І.В.

Розглянуто та рекомендовано до затвердження на засіданні циклової комісії спеціальних хімічних дисциплін

Протокол №  ___  від

Голова ЦК ________Г.Ю. Сафронова

Екзамен з фізико-хімічних методів аналізу  забезпечує оцінку результатів навчання  студентів з модулю 1. "Оптичні методи аналізу", який вивчався протягом  V семестру.

До екзамену  допускаються студенти, які виконали всі лабораторно - практичні роботи, передбачені програмою дисципліни та  мають позитивну оцінку за 12-бальною  шкалою (більш ніж 4 бали).

Екзамен проводиться письмово. Завдання має дві частини: теоретичну (тестові завдання) та практичну (ситуаційну та розрахункові задачі).

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Теоретична частина

1. Тестові альтернативні завдання множинного вибору, які містять лише одну правильну відповідь. (40 завдань)

Кожне завдання оцінюється в 1 бал.

2. Тестові альтернативні завдання множинного вибору, які містять декілька правильних відповідей. ( 6 завдань)

Кожне завдання оцінюється в 5 балів.

3. Тести відповідностей. (10 завдань)

Кожне завдання оцінюється в 5 балів.

Разом  120

Практична частина

4.   Розрахункові задачі.

Задача 1 рівня складності -   10 балів

Задача 2 рівня складності -    20 балів

Разом за іспит   150 балів

Отриману кількість балів трансформують в оцінку за 12-бальною та 4-тибальною шкалою

| бали | 12-бальна шкала | 4-бальна шкала |  | бали | 12-бальна шкала | 4-бальна шкала |  | бали | 12-бальна шкала | 4-бальна шкала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75– 87 | 4 | 3 |  | 113– 122 | 7 | 4 |  | 140– 144 | 10 | 5 |
| 88– 100 | 5 |  |  | 123– 130 | 8 |  |  | 145– 147 | 11 |  |
| 101– 112 | 6 |  |  | 131– 139 | 9 |  |  | 148– 150 | 12 |  |

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

І. Указати єдиний можливий правильний  варіант відповіді

Фотометричний метод аналізу

1. Фотометричний метод аналізу оснований на вимірюванні:

- Показника заломлення розчинів

- Абсорбційності забарвлених комплексів

- Інтенсивності світлового потоку, що пройшов крізь суспензію

- Кута обертання площини поляризації

2. Робоча область фотоелектроколориметрів:

- 400 – 700 нм    2. 180 – 1100 нм        3. 100 – 500 нм        4. 700 – 1100 нм

3. Призначення світлофільтру в фотоелектроколориметрах полягає в:

- Перетворенні світлової енергії на електричну

- Перетворенні електричної енергії на світлову

- Отриманні певної ділянки спектру

- Отриманні довжин хвиль, які лежать в ІЧ-області

4.  Розташуйте у правильному порядку основні вузли фотоелектроколориметру: фотоелемент (1), джерело випромінювання (2), кювети (3), світлофільтр (4), гальванометр (5) :

- 1 2 3 4 5       2.  5 4 3 2 1      3.  2 4 3 1 5       4.  2 1 3 4 5

5. Призначення фотоелементу у фотоколориметрі полягає у:

1.Відокремлені видимої частини спектру

2.Перетворенні світлової енергії на електричну

3.Отриманні монохроматичного світла

4.Перетворенні електричної енергії на світлову

6. Розчином порівняння при вимірюваннях методом диференціальної фотометрії служить

- Вода дистильована

- Стандартний розчин з найбільшою концентрацією дослідних іонів

- Органічний розчинник

- Нульовий розчин

7. Молярний коефіцієнт світлопоглинання залежить від

- Концентрації речовини

- Характеристик приладу

- Температури розчину

- Природи комплексу

8. Указати формулу фотометричного визначення за методом додатків

1.            2.             3.           4.

9. Екстракцію у фотометрії не використовують

- Для зменшення дисоціації комплексної сполуки

- Для розчинення забарвленої комплексної сполуки

- Для підвищення дисоціації комплексної сполуки

- Для концентрування речовини

10. У випадку, якщо при фотометричному аналізі сполука не розчинна у воді використовують

- Диференціальну фотометрію

- Екстракцію

- Висолювання

- Концентрування речовини

11. Оптимальне значення абсорбційності, при якому помилка вимірювання мінімальна

1. 0.1 -1.0       2. 0.05 – 0.1        3. 0,15 – 0,2         4. 0,01 – 0,1

12. Графічне зображення визначення речовини методом додатків

13. Міра чутливості забарвленого комплексу  в фотометрії

- Довжина хвилі.

- Товщина шару комплексу.

- Молярний коефіцієнт світлопоглинання.

- Молярна концентрація речовини.

14. Спектральна характеристика – це залежність:

- Абсорбційності від товщини шару.

- Абсорбційності від довжини хвилі.

- Абсорбційності від концентрації.

- Абсорбційності від об’єму.

15. Аналітичний   вираз основного закону світлопоглинання

1.                2.                 3.         4.

16. Залежність абсорбційності розчину від концентрації речовини

- прямо пропорційна

- логарифмічна

- зворотно пропорційна

- має максимум

17. Розмірність молярного коефіцієнту світлопоглинання

- моль/дм3      2. дм3/моль см      3. моль см/ дм3      4. мг/ см3 моль

18. Основний закон світлопоглинання – це закон:

1. Нернста

2. Вавілова

3. Бугера-Ламберта-Бера

4. Лорентца-Лоренца

19. Фотометричне визначення  в області максимуму поглинання забезпечує:

1. найменшу похибку

2. точність

3. найбільшу чутливість і точність

4. найбільшу чутливість

20. У випадку, якщо розчин підлягає закону світлопоглинання, то загальне рівняння  градуювального графіку

1. y = k·x        2. y = k·x + b          3. y = lg x         4. y = 1 / x

21. Основна вимога до кювети:

1. її розмір повинен бути не більше 5 см

2. чистота

3. прозорість у видимій області спектру

4. на ній повинна бути вказана відстань між внутрішніми стінками

22. Матеріал кювет для роботи у видимій області спектру:

1. скло    2. Кварц     3. калію бромід      4. поліетилен

23. Джерело випромінювання у фотоколориметрах:

1. флуоресцентна лампа

2. штифт Нернста

3. натрієва лампа

4. лампа розжарювання

24. Для виділення необхідної ділянки довжин хвиль у фотоколориметрах використовують:

1. дифракційну решітку

2. монохроматор

3. світлофільтр

4. призму

25. Робота пристрою, що перетворює світлову енергію на електричну основана на законі:

1. світлопоглинання

2. електролізу

3. фотоефекту

4.розподілення

26. “Фотострум прямо пропорційний інтенсивності падаючого світлового потоку” – це закон:

1. Фарадея    2. Бугера       3. Планка     4. Столєтова

27. Максимальна довжина хвилі при збільшенні якої фотоелемент припиняє реагувати  на освітлення називається:

1. червоною лінією водню

2. червоною межею

3. жовтою лінією натрію

4. фіолетовою лінією водню

28. Фотометричне титрування не використовують:

1. якщо при титруванні утворюється забарвлена сполука

2. якщо при титруванні утворюється суспензія

3. при титруванні забарвлених сполук

4. якщо при еквівалентній кількості реагенту досягається повне зв’язування дослідного компонента

29. Указати градуювальний графік диференціального фотометричного визначення, якщо розчином порівняння був розчин з найвищою концентрацією з серії стандартних розчинів

30. Метод додатків має перевагу перед іншими прийомами фотометричного аналізу, оскільки він:

1. достатньо швидкий

2. автоматично враховує вплив сторонніх компонентів

3. не вимагає складної підготовки дослідного розчину

4. не вимагає чіткого дотримання закону світлопоглинання

31. Область спектра від 380 до 780 нм називається:

        - Ультрафіолетова   2. Ультрачервона   3. Видима    4. Інфрачервона

Нефелометричний та турбідіметричний методи аналізу

- Нефелометричний метод аналізу оснований на вимірюванні світлового потоку

1.Що пройшов крізь суспензію

2.Що пройшов крізь забарвлений розчин

3.Що пройшов крізь розчин оптично активної речовини

4.Що розсіюється частками суспензії

#### 2.При турбідиметричних  дослідженнях  закони фотометрії зберігаються для

- забарвлених концентрованих розчинів

- дуже розбавлених дисперсних систем

- суспензій

- розбавлених забарвлених розчинів

3.Нефелометричною  ( турбідиметричною)  називають суспензію  малорозчинних сполук при їх вмісті

- 100 мг/дм3 та менше

- 0,1 г/ дм3 та більше

- 0,1 моль/ дм3 та менше

- 0,1 моль/ дм3   та більше

4.Турбідиметричний  метод аналізу оснований на вимірюванні світлового потоку

1.Що пройшов крізь суспензію

2.Що пройшов крізь забарвлений розчин

3.Що пройшов крізь розчин оптично активної речовини

4.Що розсіюється частками суспензії

5 .Інтенсивність розсіяного світла в нефелометрії описує рівняння:

- Бугера-Ламберта-Бера

- Релея

- Вавілова

- Лоренц-Лорентца

6. Стабілізуючи колоїди при приготуванні суспензій використовують для

- запобігання коагуляції

- запобіганні дисоціації

- покращення коагуляції

- посилення дисоціації

7. В нефелометрі для зменшення світлорозсіяння стінками кювети	простір між камерою та кюветою заповнюють

- розчином  порівняння

- водою дистильованою

- стандартним розчином

- нульовим розчином

8. Як стабілізуючий колоїд  в нефелометрії не використовують:

  - желатину    2. Крохмаль    3. Глюкозу      4.  агар-агар

9. Дифракція світлової  хвилі спостерігається:

- якщо розмір частинок дисперсної фази менше довжини хвилі

- якщо розмір частинок дисперсної фази більше довжини хвилі

- якщо розмір частинок дисперсної фази дорівнює довжини хвилі

- при проходженні крізь забарвлений розчин

10. Метод, оснований на вимірюванні інтенсивності світлового потоку, що пройшов крізь розчин із зваженими частинками називається:

- нефелометричним

- турбідіметричним

- рефрактометричним

- фотометричним

# Флуоресцентний метод аналізу

1.Флуоресценція виникає у випадку, коли надлишкова енергія атомів або молекул, отриманих при збудженні, витрачається на:

  - іонізацію речовин

  - фотохімічну реакцію

  - перехід надлишкової енергії в теплову

  - віддачу енергії у вигляді світла

2. Речовини, що поглинають синє світло, не можуть флуоресціювати світлом:

- фіолетовим   2. Зеленим   3.  Жовтим    4.  червоним

3. Найбільшу довжину хвилі має ділянка спектру, колір якої

  - фіолетовий    2. Жовтий   3. Червоний     4.  синій

4.Дзеркальна симетрія спектрів поглинання та випромінювання для багатьох речовин було встановлено:

- Стоксом    2. Вавиловим  3. Левшиним    4. Ломмелем

5. Енергетичний вихід флуоресценції – це:

- відношення поглинутої енергії до енергії випромінювання

- відношення енергії випромінювання до поглинутої енергії збудження

- добуток поглинутої енергії випромінювання та поглинутої енергії

- різниця між  енергії випромінювання  та  поглинутої енергії збудження

6. Указати фактор, який не пояснює явище концентраційного гасіння флуоресценції:

  - зростає взаємодія між частинками

  - підвищується коливальна енергія молекул

  - змінюються енергетичні рівні молекул

  - молекули передають надлишкову енергію іншим молекулам.

7. Який з факторів гасіння флуоресценції має зворотний характер:

- концентраційне

- температурне

- домішки-гасники

- рН

8. Указати газ, який як домішка проявляє ефект гасіння флуоресценції:

- азот    2. Кисень  3.  Аргон   4. неон

9. Указати флуоресцентний індикатор, який краще використовувати при титруванні хлоридної кислоти натрієм гідроксидом (враховуючи рН інтервалу переходу)

- флуоресцеїн (рН = 4,0-5,9)

- хромотропова кислота (рН = 6,0-7,0)

- β-нафтол (рН = 7,0-8,5)

- морин (рН = 8,0-9,8)

10. Одним з недоліків флуоресцентного методу є:

- недостатня чутливість

- складність апаратури

- недостатня селективність

- недостатня точність

11. Джерелом світла в флуоресцентному  аналізі служать:

- Іскра

- Лампи розжарювання

- Ртутно-кварцеві лампи

- Водневі лампи

12. Підвищення температури

- Знижує вихід та інтенсивність флуоресценції

- Знижує вихід та підвищує інтенсивність флуоресценції

- Підвищує вихід та інтенсивність флуоресценції

- Підвищує вихід та знижує інтенсивність флуоресценції

13. Концентраційний бар'єр для більшості флуоресціюючих  речовин знаходиться в інтервалі

1. 10-5 – 10-4 моль/дм3

2. 10-3 – 10-2 моль/дм3

3. 10-4 – 10-3 моль/дм3

4. 10-6 – 10 -5 моль/дм3

14. Флуоресцентний  метод аналізу використовують для визначення низьких концентрацій речовини, оскільки:

- Порушується пряма залежність між концентрацією та інтенсивністю флуоресценції

- При великих концентраціях флуоресценція зникає

- При великих концентраціях інтенсивність  флуоресценції дуже значна та визначення ускладнюється

- При великих концентраціях погане відновлювання результатів

15. УФ – ділянка спектру має діапазон:

- 0 – 50 нм    2. 700 – 1100 нм      3. 400 – 700 нм    4. 180 – 400 нм

# Рефрактометричний метод аналізу

1.  Відносний показник заломлення це відношення:

      - косинуса кута падіння променя до косинуса його кута заломлення

      - синуса кута заломлення променя до синуса кута його падіння

      - тангенса кута заломлення проміння до тангенса кута його падіння

      - синуса кута падіння променя до синуса кута його заломлення

2. Правильна формула для визначення молярної рефракції толуолу:

- R = 6Rc + 6RH + 3Rc=c

- R = 7Rc + 8RH + 3Rc=c

- R = 7Rc + 9RH

- R = 6Rc + 8RH + 3Rc=c

3. Молярна та питома рефракція пов’язані співвідношенням:

- r = RM/M     2. RM = r/M   3. r = M/R      4. RM = M/r

4. Лінія, що відповідає значенням густини розчину на потрійній рефрактометричній діаграмі суміші, називається:

- ізорефракта    2. Ізобара  3.ізоденса     4. ізотерма

5. Вимірювання кута повного внутрішнього  відбивання, лежить в основі роботи приладу:

      - поляриметру   2. Нефелометру  3.флуориметру  4. рефрактометру

6. Указати марку приладу, який містить призму Амічі

        - РЛУ    2. КФК     3. СУ   4. ІРФ

7. Для розрахунку рефракції за практичними даними необхідно визначити:

- Концентрацію розчину та показник заломлення

- Показник заломлення та густину розчину

- Показник заломлення та температуру

- Концентрацію та абсорбційність

8. Показник заломлення залежить від наступних чинників:

- Довжини хвилі та температури розчину

- Температури та концентрації розчину

- Концентрації, температури розчину та довжини хвилі

- Температури та концентрації розчину, природи речовини та розчинника, довжини хвилі

9.Величина, яка  відбиває внутрішню структуру речовини  та її природи називається

- показник заломлення розчину

- рефракція

- густина

- молярний коефіцієнт поглинання

10. Інкрементами  називають рефракцію:

- атомів   2. Циклів    3. Молекул   4. зв’язків

11.Для отримання світла певної довжини хвилі ( D – лінії) – в рефрактометрах типу Аббе використовується

- Призма Амічі   2. Призма Ніколя   3. Дифракційна решітка  4. Світлофільтр

12. Рівняння Лорентц – Лоренца пов’язує

- Рефракцію з концентрацією розчину

- Рефракцію з показником заломлення

- Показника заломлення з концентрацією розчину

- Показника заломлення з густиною

13. Позначення  nD  означає, що показник заломлення виміряний при довжині хвилі

- жовтій лінії натрію

- фіолетовій лінії водню

- червоній лінії водню

- синій лінії водню

14. Рефракція – величина, яка

- не залежить від довжини хвилі, структури речовини

- залежить від температури, довжини хвилі, структури речовини

- залежить лише від температури

- не залежить від зовнішніх чинників, а відбиває внутрішню структуру речовини

15. У рефрактометрі типу Аббе освітлення проводиться

- водневою лампою

- білим світлом лампи розжарювання

- натрієвою лампою

- інфрачервоним світлом

16. Показник заломлення дистильованої води при 20°

- 1,3300    2. 1,3333    3. 1,3330     4.1,3303

17. Діаграма для рефрактометричного визначення складу потрійної суміші – це сукупність

- ізобар та ізорефракт

- ізоденс та ізорефракт

- ізотерм та ізобар

- ізотерм та ізоденс

18. Указати вигляд градуювального графіку в рефрактометрії

19. Ціна поділки на шкалі рефрактометру РЛУ

- одна тисячна    2. дві тисячні      3. дві десятитисячні   4.одна десятитисячні

20. Рефрактометричний метод оснований вимірюванні

- показника заломлення

- молярної рефракції

- питомої рефракції

- концентрації

## Поляриметричний метод аналізу

1. Причиною різної швидкості поширення променів в кристалі є:

1. ефект Тиндаля    2. Анізотропія   3. Інтерференція    4. дифракція

2. Укажіть фактор, який не характеризує незвичайний  промінь в кристалі оптично-активної речовини:

1. коефіцієнт заломлення променя залежить від кута падіння

2. напрямок променя не співпадає з площиною падіння

3. не підкоряється законам заломлення

4. його коефіцієнт заломлення не залежить від кута  падіння

3. В призмі Ніколя на межі кристал-клей для незвичайного променя:

1. кут заломлення буде більше кута падіння

2. кут падіння буде менше кута заломлення

3. кут падіння буде дорівнювати куту заломлення

4. кут заломлення буде менше кута падіння

4. При виготовленні поляроїдної плівки використовують:

1. горний кришталь    2. Герапатит     3. Кварц    4. граніт

5. Питоме обертання площини поляризації чистих рідин залежить від:

1. температури, природи речовини, довжини хвилі

2. температури, природи речовини

3. природи речовини,  товщини шару, концентрації речовини в розчині

4. довжини хвилі, температури розчину

6. З підвищенням температури питоме обертання площини поляризації:

1. не змінюється

2. збільшується

3. зменшується

4.  зрівнюється з кутом обертання розчину

7. Питоме обертання оптично активної речовини у розчині залежить від:

1. природи речовини, довжини хвилі, концентрації

2. температури, природи речовини, довжини хвилі

3. природи речовини,  товщини шару, концентрації речовини в розчині

4. температури , довжини хвилі, природи речовини, природи розчинника

8.Якщо товщину шару оптично активної речовини виражати в (см), то формула поляриметричного методу аналізу матиме вигляд:

1.               2.          3.                   4.

9.Концентрація  оптично активної речовини у формулі для розрахунку кута обертання площини поляризації виражена в:

- Моль/ дм3     2. Моль/100 см3      3.   г/100 см3      4. г/ дм3

10.Поляризатором в поляриметрі служать:

- Призма

- Дифракційна решітка

- Призма Амічі

- Призма Ніколя

11. Метод, оснований на вимірюванні кута обертання називають

- Поляриметричним

- Полярографічним

- Рефрактометричним

- Фотометричним

12.  Розташуйте у правильному порядку основні вузли поляриметру:

поляризатор(1),  аналізатор(2), джерело випромінювання (3), кюветне відділення(4), окуляр(5)

- 12345     2. 31425   3. 53214      4. 32154

12. Рацемат містить

- лівообертаючі речовини

- правообертаючі речовини

- рівні кількості ліво – та правообертаючих речовин

- оптично неактивні речовини

13. Вкажіть, яку речовину можна визначити двома методами – поляриметричним і рефрактометричним?

- Аскорбінова кислота

- Бензоат натрію

- Глюконат кальцію

- Сульфат магнію

14. Величина кута обертання площини поляризації залежить від

- Температури розчину, природи речовини, довжини хвилі

- Природи речовини, товщини шару, концентрації речовини в розчині температури розчину

- Температури розчину, природи речовини

4.  Температури розчину,  довжини хвилі

15. Аналізатор в поляриметрі дає можливість

  - Знайти напрямок обертання

  - Визначити концентрацію

  - Знайти напрямок обертання та величину кута

  - Знайти напрямок обертання та визначити концентрацію

16. Якісною характеристикою в поляриметрії служить

- кут обертання площини поляризації

- концентрація

- питомий кут обертання

- довжина хвилі

17. Показання з шкали поляриметру знімають з точністю

- цілих     2 десятих    3. Сотих    4. тисячних

18. При побудові градуювального графіку в поляриметрії  по осі  ординат відкладають

- концентрацію речовини

- питомий кут обертання

- кут обертання

- товщину шару

19. Поляриметричний метод аналізу оснований на вимірюванні

- товщини шару розчину

- кута обертання площини поляризації

- концентрації речовини

- показника заломлення

20. Шкала ноніуса складається з двох шкал,

- верхньої – рухомої, нижньої-нерухомої

- які рухаються одна відносно другої

- верхньої – нерухомої, нижньої рухомої

- з яких верхня рухається праворуч, а нижня-ліворуч

ІІ. Вибрати всі можливі варіанти відповідей

- Указати всі вузли фотоколориметру і записати їх у послідовності відповідно до блок-схеми:

| 1. Ртутно-кварцева лампа | 6. лампа розжарювання |
| --- | --- |
| 2. призма Амічі | 7. регістратор сигналу |
| 3. світлофільтр | 8. призма Ніколя |
| 4. детектор по теплопровідності | 9. кюветне відділення |
| 5. фотоелемент | 10. мостик Уитсона |

- Указати оптичні методи аналізу, в яких джерелом світла є лампи розжарювання:

| 1. рефрактометрія | 4. колориметрія | 7. атомно-емісійний аналіз |
| --- | --- | --- |
| 2. флуоресценція | 5. УФ- спектрофотометрія | 8. фотоколориметрія |
| 3. ІЧ-спектрометрія | 6. нефелометрія | 9. поляриметрія |

- Указати речовини, які можна визначати поляриметричним  методом

| 1. ацетон | 4. аскорбінова кислота | 7. нікотинова кислота |
| --- | --- | --- |
| 2. глюкоза | 5. ортофосфатна кислота | 8. лактоза |
| 3. натрію бромід | 6. левоміцетин | 9. бензол |

4. Оберіть метод, яким зручно кількісно визначати калію хлорид:

| 1. нефелометричний | 3. флуоресцентний | 5. поляриметричний |
| --- | --- | --- |
| 2. фотометричний | 4. рефрактометричний | 6. турбідіметричний |

5. Указати оптичні методи  аналізу, які можна використати для визначення ступеня чистоти речовини:

| 1. рефрактометричний | 3. фотометричний | 5. поляриметричний |
| --- | --- | --- |
| 2. флуоресцентний | 4. нефелометричний | 6. турбідіметричний |

6.Указати вузли блок-схеми поляриметру в порядку  їх розташування у приладі:

| 1. призма Амічі | 4. ртутно-кварцева лампа | 7. ноніус |
| --- | --- | --- |
| 2. кюветне відділення | 5. фотоелемент | 8. детектор |
| 3. поляризатор | 6. лампа розжарювання | 9. анализатор |

ІІІ.  Указати співвідношення цифр (арабських, римських) та букв

1.

| Метод аналізу | Аналітичний сигнал | Розмірність |
| --- | --- | --- |
| 1. Фотометричний | І. кут обертання | А. моль/дм3 |
| 2. Поляриметричний | ІІ. показник заломлення | Б. безрозмірний |
| 3. Рефрактометричний | ІІІ. абсорбційність | В. А |
|  | ІV. сила струму | Г. градус |
|  |  | Д. Кл |

2.

| Вчений, засновник методу | Назва методу |
| --- | --- |
| 1. Бугер | А. рефрактометрія |
| 2. Лорентц | Б. нефелометрія |
| 3. Вавілов | В. фотометрія |
| 4. Релей | Г. флуоресценція |
|  | Д. поляриметрія |

3.

| Назва методу | Координати графіку |
| --- | --- |
| 1. поляриметричний | А. Іфл - С |
| 2. флуоресцентний | Б. А- V |
| 3. рефрактометричний | В. Іr - V |
| 4. нефелометричний | Г. β(С |
| 5. фотометричний | Д. Е - V |
|  | Є. n – ω (%) |

4.

| Графік | Назва методу |
| --- | --- |
|  | А. фотометричний |
|  | Б. поляриметричний |
|  | В. флуоресцентний |
|  | Г. рефрактометричний |
|  | Д. нефелометричний |

5.

| Прізвища вчених | Розрахункова формула |
| --- | --- |
| 1. Релей | А. |
| 2. Лоренц - Лорентц | Б. ВК = αλл = const |
| 3. Вавілов | В. |
| 4. Бугер -Ламберт -Бер | Г. |
|  | Д. |

6.

| Назва методу | Розрахункова формула |
| --- | --- |
| 1. поляриметрія | А. А=ε lC |
| 2. фотометрія | Б. |
| 3. рефрактометрія | В. |
| 4. турбідіметрія | Г. |
|  | Д. IT = klc |

7.

| Вузли приладів | Прилад |
| --- | --- |
| 1. фотоелемент | А. рефрактометр |
| 2. призма Ніколя | Б. флуориметр |
| 3. призма Амічі | В. фотоколориметр |
| 4. ртутно-кварцева лампа | Г. поляриметр |
|  | Д. потенціометр |

8.

| Прийоми фотометричного аналізу | Розрахункові формули |
| --- | --- |
| 1. метод додатків | А. |
| 2. метод порівняння | Б. |
| 3. метод розрахунковий | B. |
|  | Г. |

9.

| Вчений, що працював над теоретичними основами методу | Прилад, що використовується у цьому методі |
| --- | --- |
| 1. Релей | А. поляриметр |
| 2. Бугер | Б. полярограф |
| 3. Ніколь | В. нефелометр |
| 4. Лорентц | Г. рефрактометр |
|  | Д. фотоколориметр |

10.

| Метод аналізу | Марка приладу |
| --- | --- |
| 1. флуоресцентний | А. КФК |
| 2. фотометричний | Б. РЛУ |
| 3. нефелометричний | В. ДРШ |
| 4. рефрактометричний | Г. ЕВ-74 |
| 5. поляриметричний | Д. НФМ |
|  | Є. СУ |

11.

| Прийом аналізу | Вид графіку |
| --- | --- |
| 1. додатків |  |
| 2. диференціальної фотометрії |  |
| 3. фотометричного титрування |  |

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Задачі

І рівень  складності

1. Визначити молярний коефіцієнт світлопоглинання комплексу  ферум (ІІІ) ортофенантролінат, якщо адсорбційність розчину, що містить 0,52 мкг/см3 в кюветі 2 см, склала 0,192.

2. Інтенсивність флуоресценції дослідного розчину алюмінію у 8-оксіхіноліні склала 0,99 умовних одиниць шкали флуориметру. Визначити концентрацію алюмінію в розчині (г/дм3), якщо інтенсивність флуоресценції стандартного розчину, що містить 5 мкг/см3 алюмінію, в тих же умовах склала 0,45 умовних одиниць.

3. Визначити питомий кут обертання площини поляризації ℓ-морфіну, якщо розчин, що містить 0,45 г ℓ-морфіну в 30 см3 метанолу, при довжині трубки 25 см обертає площину поляризації ліворуч на 4,92˚.

4. Наважку дослідної речовини, масою 500 мг, що містить хлор після відповідної обробки для отримання суспензії аргентум хлориду розбавили водою до 0,25 дм3. Інтенсивність світлорозсіяння склала 0,42. Стандартний розчин готували розчиненням 0,25 г калію хлориду в мірній колбі об'ємом 1000 см3. Інтенсивність світлорозсіяння цього розчину склала 0,68. Визначити вміст хлору (%) в дослідній речовині.

5. Визначити рефрактометричний фактор розчину калію карбонату, якщо розчин з масовою часткою 8 % має показник заломлення 1,3461, а розчин з масовою часткою калію карбонату 15% має показник заломлення 1,3561.

6. Розрахувати молярну рефракцію пентану, якщо виміряний показник заломлення склав 1,3576, а густина – 0,6259  г/см3

7. Для визначення рибофлавіну  в пробі методом додатків, наважку проби 0,2г розчинили та після  відповідної обробки виміряли інтенсивність флуоресценції отриманого розчину 30.  Після додавання стандартного розчину, що містить 40 мкг рибофлавіну   інтенсивність флуоресценції зросла до 60. Визначити масову частку рибофлавіну в продукті. (Інтенсивність холостого досліду 5).

8. Визначити питомий кут обертання площини поляризації речовини, якщо розчин, який  містить 0,9 г у 200 см3 , при довжині поляриметричної трубки 25 см, обертає площину поляризації ліворуч на 1,17˚.

9. Визначити масову частку калію хлориду у водному розчині, якщо рефрактометричний фактор F = 0,00131, а виміряне значення показника заломлення розчину – 1,3434

10. Розрахувати молярну рефракцію толуену за даними довідника.

11. Використовуючи діаграму, визначити склад метанол-етанол-вода, якщо практично виміряні дані показника заломлення суміші 82 ум. од. приладу; густина 0,91 г/см3

12. Для визначення міді в солі наважку 0,325 г  після розчинення та обробкою амоніаком, отримали 250 см3 забарвленого розчину, адсорбційність якого в кюветі з товщиною шару 2 см склала 0,254. Визначити масову частку міді в солі (%), якщо молярний коефіцієнт поглинання амоніачного комплексу міді 423.

ІІ рівень складності

1. Для побудови градуювального графіку при флуориметричному визначенні цинку за інтенсивністю світіння його комплексу з родаміном, приготували стандартні розчини та виміряли їх інтенсивність  флуоресценції:

| С (Zn), мкг/ 5 см3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І, ум.од. | 56 | 50 | 45 | 39 | 35 | 30 | 25 |

Визначити молярну концентрацію цинку в дослідному розчині, якщо інтенсивність флуоресценції цього розчину склала 42 ум.од.

2. З  наважки   солі 0,2542 г після відповідної   обробки  отримали   100 см3 забарвленого розчину диметілгліоксимата нікелю. Абсорбційність цього розчину склала 0,6. Для побудови калібрувального графіку взяли стандартні розчини з вмістом нікелю 8; 10; 12 мг в 100 см3. Профотометрували їх й отримали значення абсорбційності відповідно: 0,24; 0,46; 0,70. Визначити молярну концентрацію нікелю в дослідному розчині.

3. 1 см3 лікарської форми новокаїну розбавили до 25 см3 водою та після обробки отримали забарвлений комплекс, адсорбційність якого склала 0,45. Для побудови градуювального графіку брали аліквоти стандартного розчину ( Т= 1 мг/см3), обробляли аналогічно дослідному та фотометрували

| Vст, см3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 0,37 | 0,43 | 0,48 | 0,51 | 0,56 |

Визначити вміст новокаїну (мг/см3) в лікарській формі.

4. При побудові градуювального графіку для розчинів лактози були отримані дані на клиновому поляриметрі:

WCT, %                                  5            10          15        20        25

Показання пол., мм             9,9       19,1       27,3      34,9       42

Визначити масу лактози, яку необхідно розчинити в 250 см3  розчину, щоб відлік   на шкалі поляриметру склав 28,5 мм.

5. Для приготування стандартного розчину   наважку нітрату свинцю 0,258 г розчинили в 250 см3 води. Відібрали 5 см3 цього розчину, обробили та об’єм довели до 50 см3. Забарвлену сполуку екстрагували 10 см3 хлороформу, та абсорбційність цього розчину склала 0,35. Наважку дослідної речовини, яка містить свинець, масою 1 г розчинили у 100 см3 води, відібрали 10см3 цього розчину і після обробки, об’єм його довели до 25см3. Забарвлену сполуку екстрагували 10см3 хлороформу. Абсорбційність цього розчину склала 0,14.  Визначити масову частку  свинцю в дослідній  речовині (%).

6. Визначити до якого класу (спиртів  або етерів) належить сполука, яка має емпіричну формулу С4Н10О, якщо показник заломлення дорівнює 1,3993, а густина 0,8095 г/см3

7. Різні об’єми стандартного розчину, що містить 1 мг міді   в  1 см3, після обробки розчином люмогаліону розвели водою до 100 см3  й виміряли інтенсивність люмінесценції розчинів:

Vст розч см3             2         4           6          8        10

І, ум. од.             22       37          51        65        79

Наважку 1 г  зразку, що містить домішку міді, розчинили в кислоті й розвели водою до 10 см3. З 1 см3   цього розчину приготували   25 см3 розчину. Інтенсивність люмінесценції якого склала 45 у. о.  Визначити вміст міді (%) в зразку.

8. Визначити чистоту речовини, якщо її розчин, приготовлений розчиненням 1,78 г речовини у 25 см3, при товщині шару 10  см обертає площину поляризації ліворуч на 0,42.

9. Для визначення бруцину в препараті, наважку   його   25 г   розчинили  в  етанолі і довели об’єм до 200 см3. Добутий розчин обертає площину поляризації ліворуч на 0,85 при довжині трубки 25 см. Визначити вміст бруцину в препараті ω (%), якщо питоме обертання спиртового розчину бруцину – 80,1˚.

10. Визначити чистоту сахарози, якщо її розчин, приготовлений розчиненням 108,25 г у 250 см3 води, та виміряний в поляриметричні трубці, довжиною 15 см, обертає площину поляризації праворуч на 43,2˚.

11. Розрахувати молярну рефракцію бромбензолу, якщо практично виміряні значення показника заломлення 1,5598, а густина 1,4930 г/см3. Порівняти з значенням молярної рефракції, розрахованої за даними довідника.

12. В лабораторії знаходяться дві склянки з кристалічними  речовинами: натрій нітратом,  калій бромідом. З однієї зі склянок відсипали певну кількість речовини, етикетка загубилася. Провести ідентифікацію цієї речовини рефрактометричним методом. При дослідженні були отримані дані для розчинів з масовою часткою солей 5 %:

|  | n | d |
| --- | --- | --- |
| КBr NaNO3 Невідома речовина | 1,3378 1,3369 1,3372 | 1,092 1,088 1,090 |

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА РОБОТА

з фізико(хімічних методів аналізу

Освітньо–професійна програма  "Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук"

семестр V

студент ___   групи  А ( ____

Варіант ______________                   Дата __________________

ЛИСТ   ВІДПОВІДЕЙ

до теоретичної частини екзамену

І.

| тест | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| відп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| тест | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| відп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| тест | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| відп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| тест | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| відп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ІІ.

| 1. | 4. |
| --- | --- |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

ІІІ.

| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
| 2. | 2. | 2. | 2. | 2. |
| 3. | 3. | 3. | 3. | 3. |
| 4. | 4. | 4. | 4. | 4. |
| 5. | 5. | 5. | 5. | 5. |

| 6 | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
| 2. | 2. | 2. | 2. | 2. |
| 3. | 3. | 3. | 3. | 3. |
| 4. | 4. | 4. | 4. | 4. |
| 5. | 5. | 5. | 5. | 5. |