# АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ

1. Na+-іони можна відкрити реагентом:

1. Калію гексаціаноферратом (ІІІ)

2. Калію гексаціаноферратом (ІІ)

3. Калію гексагідроксостибатом

4. Калію тетрайодомеркуратом (ІІ)

2. Ефектом цієї реакції відкриття  Na+-іонів є:

1. Осад білого кольору

2. Осад жовтого кольору

3. Осад чорного кольору

4. Газ з неприємним запахом

3. Na+-іони можна відкрити реагентом:

1. Диметилгіоксимом

2. Цинкуранілацетатом

3. Алізарином

4. Дитизоном

4. Ефектом цієї реакції відкриття  Na+-іонів є:

1. Осад синього кольору

2. Осад білого кольору

3. Осад жовтого кольору

4. Осад чорного кольору

5. Na+-іони забарвлюють полум’я у:

1. Червоний колір

2. Зелений колір

3.  Жовтий колір

4. Фіолетовий колір

6. К+-іони можна відкрити реагентом:

1. Натрію гідроксидом

2. Натрію гексанітрокобальтатом

3. Натрію гідрофосфатом

4. Натрію тіоціанатом

7. Ефектом цієї реакції відкриття К+-іонів є:

1. Осад жовтого кольору

2. Осад білого кольору

3. Розчинення осаду

4. Зміна кольору розчину

8. К+-іони можна відкрити реагентом:

1. Натрію гексагідроксостаннатом

2. Амонію тіоціанатом

3. Натрію гідротартратом

4. Натрію гексагідроксохромітом

9. Ефектом цієї реакції відкриття К+-іонів є:

1. Осад чорного кольору

2. Осад жовтого кольору

3. Осад білого кольору

4. Осад синього кольору

10. К+-іони забарвлюють полум’я у:

1. Жовтий колір

2. Фіолетовий колір

3. Світлозелений колір

4. Червоний колір

11. NH -іони можна відрити реагентом:

1. Натрію гідроксидом

2. Натрію карбонатом

3. Натрію сульфатом

4. Натрію йодидом

12. Ефектом цієї реакції відкриття NH -іонів є:

1. Осад білого кольору

2. Осад жовтого кольору

3. Осад чорного кольору

4. Газ з неприємним запахом

13. NH -іони можна відкрити реагентом:

1. Реактивом Чугаєва

2. Реактивом Несслера

3. Магнезіальною сумішшю

4. Реактивом Грисса

14. Ефектом цієї реакції відкриття NH -іонів є:

1. Осад білого кольору

2. Осад зеленого кольору

3. Осад жовто-бурого кольору

4. Осад чорного кольору

15. Груповим реагентом ІІ аналітичної групи катіонів є:

1. Хлоридна кислота

2. Сульфатна кислота

3. Натрію гідроксид

4. Розчин амоніаку

16. Ag+-іони можна відкрити реагентом:

1. Хлоридною кислотою

2. Нітратною кислотою

3. Ацетатною кислотою

4. Нітратною кислотою

17. Ефектом цієї реакції відкриття  Ag+-іонів є:

1. Осад білого кольору

2. Осад чорного кольору

3. Розчинення осаду

4. Зміна кольору осаду

18. Pb2+-іони можна відкрити реагентом:

1. Натрію нітратом

2. Калію нітратом

3. Калію йодидом

4. Натрію ацетатом

19. Ефектом цієї реакції відкриття Pb2+-іонів є:

1. Зміна кольору розчину

2. Золотисті кристали

3. Білий аморфний осад

4. Розчин червоного кольору

20. Hg -іони можна відкрити реагентом:

1. Натрію нітратом

2. Калію нітратом

3. Калію йодидом

4. Натрію ацетатом

21. Ефектом цієї реакції відкриття Hg -іонів є:

1. Осад білого кольору

2. Осад чорного кольору

3. Осад жовтого кольору

4. Осад зеленого кольору

22. Груповим реагентом ІІІ аналітичної групи катіонів є:

1. Хлоридна кислота

2. Сульфатна кислота

3. Натрію гідроксид

4. Розчин амоніаку

23. Карбонат натрію з катіонами ІІІ аналітичної групи утворює осади:

1. Синього кольору

2. Жовтого кольору

3. Бурого кольору

4. Білого кольору

24. Ва2+-іони можна відкрити реагентом:

1. Калію хлоридом

2. Калію нітратом

3. Калію хроматом

4. Калію фосфатом

25. Ефектом цієї реакції відкриття Ва2+-іонів є:

1. Осад білого кольору

2. Осад жовтого кольору

3. Осад зеленого кольору

4. Осад чорного кольору

26. Са2+-іони можна відкрити реагентом:

1. Амонію оксалатом

2. Амонію хлоридом

3.Амонію нітратом

4. Розчином амоніаку

27. Ефектом цієї реакції відкриття Са2+-іонів є:

1. Осад жовтого кольору

2. Осад білого кольору

3. Розчинення осаду

4. Виділення газу

28. Sr2+-іони можна відкрити реагентом:

1. Розчином натрію хлориду

2. 2М розчином нітратної кислоти

3. Розбавленою хлоридною кислотою

4. Насиченим розчином амонію сульфату

29. Ефектом цієї реакції відкриття Sr2+-іонів є:

1. Осад чорного кольору

2. Осад жовтого кольору

3. Осад білого кольору

4. Виділення газу

30. Груповим реагентом IV аналітичної групи катіонів є:

1. Хлоридна кислота

2. Сульфатна кислота

3. Натрію гідроксид

4. Розчин амоніаку

31. Zn2+-іони можна відкрити реагентом:

1. Натрію хлоридом

2. Натрію сульфідом

3.  Натрію сульфатом

4. Натрію нітратом

32. Ефектом цієї реакції відкриття Zn2+-іонів є:

1. Осад білого кольору

2. Осад жовтого кольору

3. Осад бурого кольору

4. Осад чорного кольору

33. Zn2+-іони можна відкрити реагентом:

1. Калію тетрайодомеркуратом (ІІ)

2. Калію гексаціаноферратом (ІІ)

3. Калію гексагідроксостибатом (V)

4. Калію перманганатом

34. Ефектом цієї реакції відкриття Zn2+-іонів є:

1. Осад чорного кольору

2. Осад синього кольору

3. Осад білого кольору

4. Осад жовтого кольору

35. Zn2+-іони можна відкрити реагентом:

1. Дитизоном

2. Карбазоном

3. Дифеніламіном

4. Алізарином

36. Ефектом цієї реакції відкриття Zn2+-іонів є:

1. Осад білого кольору

2. Осад жовтого кольору

3. Осад синього кольору

4. Осад рожево-червоного кольору

37. Al3+-іони можна відкрити реагентом:

1. Дитизоном

2. Алізарином

3. Дифеніламіном

4. Диметилгліоксимом

38. Ефектом цієї реакції відкриття Al3+-іонів є:

1. Осад яскраво-червоного кольору

2. Осад синього кольору

3. Осад жовтого кольору

4. Осад білого кольору

39. Cr3+-іони можна відкрити реагентом:

1. Пероксидом водню у лужному середовищі

2. Пероксидом водню у кислому середовищі

3. Хлоридною кислотою

4. Розчином амоніаку

40. Ефектом цієї реакції відкриття Cr3+-іонів є:

1. Осад жовтого кольору

2. Осад зеленого кольору

3. Зміна кольору розчину з зеленого на жовтий

4. Розчинення осаду

41. Sn2+-іони можна відкрити реагентом:

1. Бісмуту нітратом у кислому середовищі

2. Бісмуту нітратом у лужному середовищі

3. Калію хроматом у кислому середовищі

4. Калію хроматом у лужному середовищі.

42. Ефектом цієї реакції відкриття Sn2+-іонів є:

1. Осад білого кольору

2. Осад жовтого кольору

3. Осад синього кольору

4. Осад чорного кольору

43. Груповим реагентом V аналітичної групи катіонів є:

1. Хлоридна кислота

2. Натрію гідроксид

3. Натрію карбонат

4. Сульфатна кислота

44. Fe2+-іони можна відкрити реагентом:

1. Калію гексаціаноферратом (ІІ)

2. Калію гексаціаноферратом (ІІІ)

3. Натрію гексанітрокобальтатом

4. Натрію гідротартратом

45. Ефектом цієї реакції відкриття Fe2+-іонів є:

1. Осад синього кольору

2. Осад чорного кольору

3. Осад бурого кольору

4. Осад зеленого кольору

46. Fe3+-іони можна відкрити реагентом:

1. Калію гексаціаноферратом (ІІ)

2. Калію гексаціаноферратом (ІІІ)

3. Натрію гексанітрокобальтатом

4. Натрію гідротартратом

47. Ефектом цієї реакції відкриття Fe3+-іонів є:

1. Осад синього кольору

2. Осад чорного кольору

3. Осад бурого кольору

4. Осад зеленого кольору

48. Fe3+-іони можна відкрити реагентом:

1. Амонію оксалатом

2. Амонію тіоціанатом

3. Амонію хлоридом

4. Амонію сульфатом

49. Ефектом цієї реакції відкриття Fe3-іонів є:

1. Осад червоного кольору

2. Осад чорного кольору

3. Червоне забарвлення розчину

4. Знебарвлення розчину

50. Mg2+-іони можна відкрити реагентом:

1. Натрію гідрофосфатом в аміачному середовищі

2. Натрію гідрофосфатом у кислому середовищі

3. Амонію персульфатом у кислому середовищі

4. Натрію гексагідроксостаннітом у лужному середовищі

51. Ефектом цієї реакції відкриття Mg2+-іонів є:

1. Осад чорного кольору

2. Забарвлення розчину в малиновий колір

3. Дрібнокристалічний осад білого кольору

4. Осад жовтого кольору

52. Bi3+-іони можна відкрити реагентом:

1. Калію гексаціаноферратом (ІІ)

2. Калію гексаціаноферратом (ІІІ)

3. Натрію гексагідроксостаннітом у лужному середовищі

4. Натрію гексагідроксостаннітом у кислому середовищі

53. Ефектом цієї реакції відкриття Ві3+-іонів є:

1. Осад білого кольору

2. Осад чорного кольору

3. Осад синього кольору

4. Осад зеленого кольору

54. Груповим реагентом VI аналітичної групи катіонів є:

1. Хлоридна кислота

2. Сульфатна кислота

3. Натрію гідроксид

4. Розчин амоніаку

55. Cu2+-іони можна відкрити реагентом:

1. Надлишком розчину лугу

2. Надлишком розчину кислоти

3. Надлишком розчину амоніаку

4. Надлишком розчину амонію хлориду

56. Ефектом цієї реакції відкриття Cu2+-іонів є:

1. Розчин  червоного кольору

2. Розчин блакитного кольору

3. Осад голубого кольору

4. Осад червоного кольору

57. Со2+-іони можна відкрити реагентом:

1. Амонію хлоридом

2. Амонію тіоціанатом

3. Амонію нітратом

4. Амонію сульфатом

58. Ефектом цієї реакції відкриття Cо2+-іонів є:

1. Синя пляма

2. Червона пляма

3. Рожево-червона пляма

4. Зелена пляма

59. Cd2+-іони можна відкрити реагентом:

1. Натрію хлоридом

2. Натрію сульфатом

3. Натрію фосфатом

4. Натрію сульфідом

60. Ефектом цієї реакції відкриття Cd3+-іонів є:

1. Осад білого кольору

2. Осад жовтого кольору

3. Осад чорного кольору

4. Осад бурого кольору

61. Ni2+-іони можна відкрити реагентом:

1. Дитизоном

2. Диметилгліоксимом

3. Дифеніламіном

4. Алізарином

62. Ефектом цієї реакції відкриття Ni2+-іонів є:

1. Осад чорного кольору

2. Осад зеленого кольору

3. Осад синього кольору

4. Осад червоного кольору

63. Нg2+-іони можна відкрити реагентом:

1. Хлоридною кислотою

2. Сульфатною кислотою

3. Натрію гідроксидом

4. Натрію фосфатом

64. Ефектом цієї реакції відкриття Нg2+-іонів є:

1. Осад білого кольору

2. Осад жовтого кольору

3. Осад чорного кольору

4. Осад червоного кольору

65. Груповим реагентом І аналітичної групи аніонів є:

1.  Розчин аргентуму нітрату

2. Розчин натрію хлориду

3. Розчин барію хлориду

4. Розчин натрію нітрату

66. SO-іони можна відкрити реагентом:

1. Барію хлоридом у кислому середовищі

2. Барію хлоридом у нейтральному середовищі

3. Натрію хлоридом у нейтральному середовищі

4. Натрію хлоридом у кислому середовищі

67. Ефектом цієї реакції відкриття SO-іонів є:

1. Осад білого кольору

2. Осад чорного кольору

3. Осад жовтого кольору

4. Осад бурого кольору

68. SO-іони можна відкрити реагентом:

1. Хлоридною кислотою

2. Магнію хлоридом в аміачному середовищі

3. Кальцію хлоридом

4. Магнію сульфатом

69. Ефектом цієї реакції відкриття SO-іонів є:

1. Осад білого кольору

2. Виділення газу з характерним запахом

3. Зміна кольору осаду

4. Розчинення осаду

70. S2O-іони можна відкрити реагентом:

1. Хлоридною кислотою

2. Магнію хлоридом в аміачному середовищі

3. Кальцію хлоридом

4. Магнію сульфатом

71. Ефектом цієї реакції відкриття S2O-іонів є:

1. Осад білого кольору

2. Розчинення осаду

3. Осад світло-жовтого кольору та виділення газу

4. Виділення газу з характерним запахом

72. S2O-іони можна відкрити реагентом:

1. Розчином натрію карбонату

2. Розчином йоду

3. Розчином магнію хлориду

4. Розчином антипірину

73. Ефектом цієї реакції відкриття S2O-іонів є:

1. Осад білого кольору

2. Осад світло-жовтого кольору

3. Розчин зеленого кольору

4. Знебарвлення розчину йоду

74. СO- іони можна відкрити реагентом:

1. Розчином натрію сульфату

2. Розчином натрію хлориду

3. Розчином магнію сульфату

4. Розчином магнію сульфату при нагріванні

75. Ефектом цієї реакції відкриття СO-іонів є:

1. Осад білого кольору

2. Осад жовтого кольору

3. Зміна кольору розчину

4. Зміна кольору осаду

76. НСО -іони можна відкрити реагентом:

1. Розчином натрію сульфату

2. Розчином натрію хлориду

3. Розчином магнію сульфату

4. Розчином магнію сульфату при нагріванні

77. Ефектом цієї реакції відкриття НСО -іонів є:

1. Осад білого кольору

2. Осад жовтого кольору

3. Зміна кольору розчину

4. Зміна кольору осаду

78. РО -іони можна відкрити реагентом:

1. Магнію хлоридом у нейтральному середовищі

2. Магнію хлоридом в аміачному буферному розчині

3. Магнію хлоридом у лужному середовищі

4. Натрію гідроксидом

79. Ефектом цієї реакції відкриття РО-іонів є:

1. Осад білого кольору

2. Осад жовтого кольору

3. Осад бурого кольору

4. Осад світло-жовтого кольору

80. В4О-іони можна відкрити:

1. Концентрованою сульфатною кислотою

2.Розведеною сульфатною кислотою та етиловим спиртом

3. Концентрованою сульфатною кислотою та етиловим спиртом

4. Розведеною сульфатною кислотою

81. Ефектом цієї реакції відкриття В4О-іонів є:

1. Запах грушової есенції

2. Виділення газу з неприємним запахом

3. Полум’я зеленого кольору

4. Полум’я червоного кольору

82. С2О -іони можна відкрити реагентом:

1. Натрію хлоридом

2. Калію хлоридом

3. Кальцію хлоридом

4. Амонію хлоридом

83. Ефектом цієї реакції відкриття С2О-іонів є:

1. Осад білого кольору

2. Осад жовтого кольору

3. Осад світло-жовтого кольору

4. Осад бурого кольору

84. Груповим реагентом ІІ аналітичної групи аніонів є:

1. Розчин натрію нітрату

2. Розчин натрію хлориду

3. Розчин барію хлориду

4. Розчин аргентуму нітрату

85. Cl- -іони можна відкрити:

1. Послідовним додаванням розчину амоніаку, нітратної кислоти

2. Послідовним додаванням аргентуму нітрату, розчину амоніаку, нітратної кислоти.

3. Розчином аргентуму нітрату

4. Розчином барію нітрату.

86. Ефектом цієї реакції відкриття Cl- -іонів є:

1. Осад білого кольору

2. Послідовно осад білого кольору, розчинення осаду

3. Послідовно осад білого кольору, розчинення осаду, осад білого кольору

4. Осад світло-жовтого кольору

87. Br--іони можна відкрити:

1. Розчином натрію тіосульфату

2. Розчином калію перманганату

3. Розчином калію фосфату

4. Розчином калію перманганату з додавання бензолу

88. Ефектом цієї реакції відкриття Br- -іонів є:

1. Осад жовтого кольору

2. Жовте забарвлення органічного шару розчину

3. Осад білого кольору

4. Осад світло-жовтого кольору

89. І- -іони можна відкрити:

1. Розчином калію перманганату

2. Розчином калію перманганату з додаванням крохмалю

3. Розчином калію фосфату

4. Розчином натрію тіосульфату

90. Ефектом цієї реакції відкриття І- -іонів є:

1. Жовте забарвлення розчину

2. Синє забарвлення розчину

3. Осад білого кольору

4. Осад світло-жовтого кольору

91. NO -іони можна відкрити реагентом:

1. Антипірином

2. Диметилгліоксимом

3. Дифеніламіном

4. Дитизоном

92. Ефектом цієї реакції відкриття NO-іонів є:

1. Синє забарвлення

2. Червоне забарвлення

3. Зелене забарвлення

4. Осад жовтого кольору

93. NO -іони можна відкрити реагентом:

1. Антипірином

2. Диметилгліоксимом

3. Алізарином

4. Дитизоном

94. Ефектом цієї реакції відкриття NO-іонів є:

1. Синє забарвлення

2. Червоне забарвлення

3. Зелене забарвлення

4. Осад жовтого кольору

95. СН3СОО- -іони можна відкрити:

1. Натрію хлоридом

2. Барію хлоридом

3. Натрію сульфатом

4. Феруму (ІІІ) хлоридом

96. Ефектом цієї реакції відкриття СН3СОО--іонів є:

1. Осад білого кольору

2. Осад червоно-бурого кольору

3. Осад синього кольору

4. Виділення газу

97. Са2+-іони, як домішки, можна відкрити реагентом:

1. Амонію оксалатом

2. Амонію сульфатом

3. Амонію хлоридом

4. Амонію нітратом

98. Ефектом цієї реакції відкриття Са2+-іонів є:

1. Осад синього кольору

2. Осад жовтого кольору

3. Осад білого кольору

4. Осад чорного кольору

99. Сl--іони, як домішки, можна відкрити реагентом

1. Барію нітратом

2. Аргентуму нітратом

3. Натрію нітратом

4. Калію нітратом

100. Ефектом цієї реакції відкриття Сl--іонів є:

1. Осад жовтого кольору

2. Осад синього кольору

3. Осад червоного кольору

4. Осад білого кольору

101. SО-іони, як домішки, можна відкрити реагентом:

1. Натрію хлоридом

2. Калію хлоридом

3. Барію хлоридом

4. Амонію хлоридом

102. Ефектом цієї реакції відкриття SО-іонів є:

1. Осад жовтого кольору

2. Осад білого кольору

3. Осад чорного кольору

4. Осад синього кольору

103. Еталонним розчином називають:

1. Стандартний розчин

2. Розчин-зразок з точною кількістю речовини

3. Розчин з відомою масовою долею

4. Розчин з приблизною концентрацією

104. При визначенні домішок пробірки повинні бути:

1. Забарвлені та однакового діаметру

2. Незабарвлені та різного діаметру

3. Незабарвлені та однакового діаметру

4. Незабарвлені

105. Реактиви до еталонного та розчину, що досліджують, додають у такій послідовності:

1. Разом та в різних кількостях

2. Разом

3. В різних кількостях послідовно

4. Разом та в однакових кількостях

106. Суть гравіметричного аналізу полягає:

1. В точному вимірюванні маси речовини

2. В точному вимірюванні об’єму речовини

3. В точному вимірювання густини речовини

4. В точному вимірюванні форми кристалів

107. Гравіметричний метод аналізу умовно поділяють на:

1. Методи осадження та бромометричний метод

2. Метод осадження та метод відгонки

3. Метод виділення та кислотно-основний метод

4. Метод осадження, метод відгонки та метод виділення

108. Лише до гравіметричного методу аналізу належить операція:

1. Процес титрування

2. Зважування наважки

3. Озолення осаду

4. Вимірювання об’єму розчину

109. При визначенні вологи в препаратах застосовують:

1. Метод відгонки

2. Метод виділення

3. Метод осадження

4. Метод відгонки та виділення

110. Сушильна шафа при визначенні вологи в препаратах використовується:

1. Для видалення вологи

2. Для дозрівання осаду

3. Для висушування осаду

4. Для прожарювання осаду

111. При осадженні кристалічних осадів, маса осадженої форми повинна бути:

1. 0,4 г

2. 0,1 г

3. 0,01 г

4. 0,04 г

112. При осадженні аморфних осадів, маса осадженої форми повинна бути:

1. 0,5 г

2. 1 г

3. 0,1 г

4. 0,4 г

113. Як розчинник магнію сульфату в гравіметричному методі осадження використовується речовина:

1. Розбавлена сульфатна кислота

2. Дистильована вода

3. Хлороформ

4. Розчин лугу

114. Для сульфат-іонів осаджувачем здатна бути речовина:

1. Розчин амоніаку

2. Розчин натрію тіосульфату

3. Розчин амонію оксалату

4. Розчин барію хлориду

115. Умови, при яких слід проводити процес осадження кристалічних осадів:

1. З холодних, розбавлених розчинів, помірно, з дозріванням осаду

2. З гарячих, концентрованих розчинів при перемішуванні, без процесу дозрівання осаду

3. З гарячих розбавлених розчинів, помірно, з послідуючим дозріванням осаду

4. З гарячих розбавлених розчинів, при перемішуванні, без процесу дозрівання осаду

116. Умови, при яких слід проводити процес осадження аморфних осадів:

1. З холодних концентрованих розчинів

2. З холодних розбавлених розчинів

3. З гарячих концентрованих розчинів

4. З холодних розбавлених розчинів

117. Кількість осаджувача у вигляді леткої сполуки слід брати:

1. У 3 рази більше від теоретично розрахованого.

2. В еквівалентних співвідношеннях.

3. У 1,5 рази більше від теоретично розрахованого.

4. В 2-3 рази менше від теоретично розрахованого.

118. Кількість осаджувача у вигляді нелеткої сполуки слід брати:

1. У 2-3 рази більше від теоретично розрахованого.

2. В еквівалентних співвідношеннях.

3. У 1,5 рази більше від теоретично-розрахованого.

4. В 2-3 рази менше від теоретично розрахованого.

119. Умови, яких слід додержуватися в процесі фільтрування дрібнокристалічного осаду такі:

1. Беззольні фільтри “синя стрічка” та холодну промивну рідину

2. Беззольні фільтри “червона стрічка” та гарячу промивну рідину

3. Беззольні фільтри “біла стрічка” та гарячу промивну рідину

4. Беззольні фільтри “червона стрічка” та холодну промивну рідину

120. Умови, яких слід додержуватися в процесі фільтрування аморфного осаду такі:

1. Беззольні фільтри “синя стрічка” та холодну промивну рідину

2. Беззольні фільтри “червона стрічка” та гарячу промивну рідину

3. Беззольні фільтри “біла стрічка” та гарячу промивну рідину

4. Беззольні фільтри “червона стрічка” та холодну промивну рідину

121. Для того, щоб перевірити повноту осадження сульфату барію, потрібно додати:

1. Декілька крапель сульфатної кислоти.

2. Декілька крапель розчину хлориду барію

3. Декілька крапель ацетатної кислоти.

4. Декілька крапель розчину лугу

122. Умови, при яких слід проводити процес озолення, такі:

1. В бюксі, в полум’ї пальника при сильному нагріванні

2. В сушильній шафі

3. В муфельній печі при t0 9000С

4. В фарфоровому тиглі, в полум’ї пальника при слабкому нагріванні

123. Кристалічний осад сульфату барію  необхідно прожарювати:

1. При t0 200-3000 С в полум'ї пальника

2. При t0 750-8000 С в муфельній печі

3. При t0 200-3000 С в сушильній шафі

4. При t0 300-5000 С в полум’ї пальника

124. Речовина, що не змінює свою хімічну формулу при переході з осаджувальної форми до гравіметричної, це:

1. Гідроксид феруму (ІІІ)

2. Оксалат кальцію

3. Сульфат барію.

4. Карбонат кальцію

125. Після прожарювання  перед зважуванням гравіметричну форму необхідно охолоджувати:

1. В сушильній шафі

2. В ексикаторі

3. В повітрі

4. В кристалізаторі

126. В основі методу кислотно-основного титрування лежить реакція:

1. Окисно-відновна

2. Осадження

3. Нейтралізації

4. Комплексоутворення

127. Титрантами методу ацидиметрії є:

1. Розчини КОН та NaOH

2. Розчини HCl та H2SO4

3. Розчини Na2S2O3 та I2

4. Розчин NaNO2

128.  Титрантами методу алкаліметрії є:

1. Розчини КОН та NaOH

2. Розчини HCl та H2SO4

3. Розчини Na2S2O3 та I2

4. Розчин NaNO2

129. Первинними стандартами для встановлення точної концентрації розчинів хлоридної та сульфатної кислот є:

1. H2C2O4 · 2H2O H2C4H4O4

2. KCl NaCl

3. Na2B4O7 · 10H2O Na2CO3

4. ZnSO4 · 7H2O

130. Первинними стандартами для встановлення точної концентрації розчинів гідроксиду натрію та гідроксиду калію є:

1. H2C2O4 · 2H2O H2C4H4O4

2. KCl NaCl

3. Na2B4O7 · 10H2O Na2CO3

4. ZnSO4 · 7H2O

131. Кінцеву точку титрування у методі кислотно-основного титрування визначають індикатором:

1. Еозином

2. Метиловим оранжевим

3. Хроматом калію

4. Крохмалем

132. Фенолфталеїн у сильнолужному середовищі набуває забарвлення:

1. Жовтого

2. Синього

3. Безбарвного

4. Малинового

133. Метиловий червоний у сильнокислому середовищі набуває забарвлення:

1. Жовтого

2. Червоного

3. Синього

4. Безбарвного

134. Метиловий оранжевий відноситься до індикаторів:

1. Металохромних

2. Адсорбційних

3. Кислотно-основних

4. Редокс-індикаторів

135. Індикатор, необхідний для встановлення кінцевої точки титрування при стандартизації лугу за допомогою оксалатної кислоти це:

1. Метиловий оранжевий

2. Фенолфталеїн

3. Метиловий червоний

4. Флюоресцеїн

136. Середовище в точці еквівалентності при титруванні ацетатної кислоти розчином лугу:

1. Сильнокисле

2. Слабкокисле

3. Нейтральне

4. Слабколужне

137. Індикатор, необхідний для встановлення кінцевої точки титрування при стандартизації хлоридної кислоти за допомогою бури, це:

1. Метиловий оранжевий

2. Фенолфталеїн

3. Флюоресцеїн

4. Ериохром чорний Т

138. Стандартизацію розчину хлоридної кислоти проводять методом

1. Прямого титрування

2. Зворотнього титрування

3. Замісникового титрування

4. Зворотнього та замісникового титрування

139. Середовище в точці еквівалентності при титруванні бури розчином хлоридної кислоти:

1. Слабкокисле

2. Нейтральне

3. Слабколужне

4. Сильнолужне

140. Розчин має рН = 2. Концентрація іонів водню та середовище цього розчину:

1. 10-1 кисле

2. 10-2 кисле

3. 10-2 лужне

4. 10-1 лужне

141. У досліджуваному розчині метиловий оранжевий має червоно-рожеве забарвлення. рН цього розчину:

1. рН  < 3,1

2. рН  > 4,1

3. 3,1 < рН <  4,1

4. рН = 10

142. Концентрація іонів водню [H+] = 10-8 моль/л. Концентрація гідроксид-іонів [OH-]:

1. 10-5

2. 10-6

3. 10-7

4. 10-8

143. Концентрація гідроксид-іонів [ОH-] = 10-5 моль/л. Концентрація іонів водню:

1. 10-7

2. 10-8

3. 10-9

4. 10-10

144. Концентрація іонів водню [H+] = 10-5 моль/л. рН цього розчину та середовище такі:

1. 10,5 лужне

2. 5,4 кисле

3. 5,1 кисле

4. 5,0 кисле

145. Концентрація гідроксид-іонів [ОH-] = 10-2 моль/л. рН цього розчину та середовище такі:

1. 2,0 кисле

2. 12,0 кисле

3. 12,0 лужне

4. 2,0 лужне

146. Розчин має рН = 9. Колір фенолфталеїна у цьому розчині:

1. Рожевий

2. Малиновий

3. Безкольоровий

4. Синій

147. Розчин солі хлориду амонію має середовище:

1. Сильнокисле

2. Слабкокисле

3. Нейтральне

4. Слабколужне

148. Розчин солі ацетату натрію має середовище:

1. Слабкокисле

2. Нейтральне

3. Слабколужне

4. Сильнолужне

149. При титруванні карбонату натрію хлоридною кислотою (реакція відбувається до кінця) потрібен індикатор:

1. Фенолфталеїн

2. Метиловий оранжевий

3. Ериохром чорний Т

4. Кислотний хром темно-синій

150. При титруванні карбонату натрію хлоридною кислотою в присутності індикатору метилоранжу колір розчину змінюється:

1. З червоного на оранжевий

2. З оранжевого на жовтий

3. З жовтого на оранжевий

4. З жовтого на червоний

151. Забарвлення розчину, при якому потрібно закінчити титрування гідроксиду натрію титрантом хлоридною кислотою з метиловим оранжевим:

1. Жовте

2. Оранжеве

3. Червоне

4. Малинове

152. При титруванні ацетатної кислоти стандартним розчином гідроксиду натрію потрібен індикатор:

1. Фенолфталеїн

2. Метиловий оранжевий

3. Метиловий червоний

4. Лакмус

153. При титруванні сульфатної кислоти стандартним розчином гідроксиду натрію можна використовувати:

1. Метиловий оранжевий

2. Метиловий червоний

3. Фенолфталеїн

4. Метиловий оранжевий, метиловий червоний, фенолфталеїн

154. Забарвлення розчину, при якому потрібно закінчити титрування сульфатної кислоти стандартним розчином гідроксиду натрію з фенолфталеїном:

1. Малинове

2. Безбарвне

3. Рожеве

4. Жовте

155. При титруванні ацетатної кислоти стандартним розчином гідроксиду натрію в присутності індикатору фенолфталеїну колір розчину змінюється:

1. З безкольорового на рожевий

2. З рожевого на малиновий

3. З малинового на рожевий

4. З безкольорового на малиновий

156. При приготуванні розчину первинного стандарту бури наважку беруть на терезах:

1. Техно-хімічних

2. Аналітичних

3. Мікрохімічних

4. Ультрамікрохімічних

157. Розчин первинного стандарту бури готують у:

1. Матеріальний склянці

2. Хімічному стакані

3. Плоскодонній колбі

4. Мірній колбі

158. Наважку гідроксиду натрію для приготування стандартного розчину беруть на терезах:

1. Техно-хімічних

2. Аналітичних

3. Мікрохімічних

4. Ультрамікрохімічних

159. Стандартний розчин гідроксиду натрію зберігають у:

1. Матеріальний склянці

2. Хімічному стакані

3. Конічній колбі

4. Мірній колбі

160. Стандартний розчин хлоридної кислоти зберігають у:

1. Матеріальний склянці

2. Хімічному стакані

3. Конічній колбі

4. Мірній колбі

161. При приготуванні розчину первинного стандарту оксалатної кислоти наважку беруть на терезах:

1. Техно-хімічних

2. Аналітичних

3. Мікрохімічних

4. Ультрамікрохімічних

162. Розчин первинного стандарту оксалатної кислоти готують у:

1. Мірній колбі

2. Плоскодонній колбі

3. Конічній колбі

4. Матеріальний склянці

163. При аналізі соди на вміст основного продукту, наважку беруть на терезах:

1. Технохімічних

2. Аналітичних

3. Мікрохімічних

4. Ультрамікрохімічних

164. При аналізі речовини методом окремих наважок, наважку переносять до:

1. Мірної колби

2. Плоскодонної колби

3. Конічної колби

4. Хімічного стакану

165. При аналізі речовини методом піпетування, наважку переносять до:

1. Мірної колби

2. Плоскодонної колби

3. Конічної колби

4. Хімічного стакану

166. Молярна маса еквіваленту оксалатної кислоти H2C2O4 · 2H2O дорівнює:

1. Молярній масі

2. ½ молярної маси

3. 1/3 молярної маси

4. 1/5 молярної маси

167. Молярна маса еквіваленту хлоридної кислоти HCl дорівнює:

1. Молярній масі

2. ½ молярної маси

3. 1/3 молярної маси

4. 1/5 молярної маси

168. Молярна маса еквіваленту сульфатної кислоти  H2SO4 дорівнює:

1. Молярній масі

2. ½ молярної маси

3. 1/3 молярної маси

4. 1/5 молярної маси

169. Молярна маса еквіваленту гідроксиду натрію NaOH дорівнює:

1. Молярній масі

2. ½ молярної маси

3. 1/3 молярної маси

4. 1/5 молярної маси

170. У реакції Na2CO3 + HCl → NaHCO3 + NaCl  молярна маса еквіваленту карбонату натрію дорівнює:

1. Молярній масі

2. ½ молярної маси

3. 1/3 молярної маси

4. 1/5 молярної маси

171. У реакції Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl  + H2CO3 молярна маса еквіваленту карбонату натрію дорівнює:

1. Молярній масі

2. ½ молярної маси

3. 1/3 молярної маси

4. 1/5 молярної маси

172. Змішали однакові об’єми розчинів гідроксиду натрію та сульфатної кислоти, які мають однакову молярну концентрацію еквіваленту. Середовище буде:

1. Кисле

2. Лужне

3. Нейтральне

4. Слабколужне

173. Змішали однакові об’єми розчинів гідроксиду натрію та ацетатної кислоти, які мають однакову молярну концентрацію еквіваленту. Середовище буде:

1. Кисле

2. Лужне

3. Нейтральне

4. Слабколужне

174. Змішали однакові об’єми розчинів хлоридної кислоти та гідроксиду калію, які мають однакову молярну концентрацію еквіваленту. Середовище буде:

1. Кисле

2. Лужне

3. Нейтральне

4. Слабколужне

175. До 10,0 мл розчину з молярною концентрацією еквіваленту гідроксиду натрію 0,1 моль/л додали 10,2 мл розчину з молярною концентрацією еквіваленту сульфатної кислоти 0,1 моль/л. Середовище буде:

1. Слабколужне

2. Слабкокисле

3. Кисле

4. Нейтральне

176. До 20,0 мл розчину з молярною концентрацією еквіваленту хлоридної кислоти 0,1 моль/л додали 20,5 мл розчину  з молярною концентрацією еквіваленту гідроксиду натрію 0,1 моль/л. Середовище буде:

1. Кисле

2. Лужне

3. Нейтральне

4. Слабколужне

177. Формула за якою розраховують рН сильних електролітів:

1. рН = -lg[OH-]

2. рН = -lg[H+]

3. рН = lg[H+]

4. рН = lg[OH-]

178. Формула, за якою розраховують рОН сильних електролітів:

1. рОН = -lg[OH-]

2. рОН = -lg[H+]

3. рОН = lg[H+]

4. рОН = lg[OH-]

179. Формула, за якою розраховують рН, якщо відомо значення рОН:

1. рН = рОН – 14

2. рН = 14 + рОН

3. рН = 14 – рОН

4. рН = рОН + 7

180. Формула, за якою розраховують рОН, якщо відомо значення рН:

1. рОН = рН – 14

2. рОН = рН + 7

3. рОН = 14 + рН

4. рОН = 14 – Рн

181. Серед наведених реакцій до кислотно-основної відноситься:

1. NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3

2. NaOН + HCl → NaCl + H2O

3. 2Na2S2O3 + I2 → Na2S4O6 + 2NaI

4. NH4SCN + AgNO3 → AgSCN + NH4NO3

182. У кислотно-основних реакціях число еквівалентності дорівнює:

1. Кількості іонів водню

2. Кількості іонів водню, що вступили до реакції

3. Кількості електронів, що приймали участь у реакції

4. Кількості гідроксид-іонів

183. В основі методу окисно-відновного титрування лежить реакція:

1. Нейтралізації

2. Окисно-відновна

3. Осадження

4. Комплексоутворення

184. Титрантом методу перманганатометрії є:

1. Розчин KMnO4

2. Розчини Na2S2O3 і I2

3. Розчин NaNO2

4. Розчини NaOH і KOH

185. Первинними стандартами для встановлення точної концентрації розчину перманганату калію є:

1. KCl NaCl

2. Na2B4O7 ·10H2O Na2CO3

3. H2C2O4 · 2H2O (NH4)2C2O4 · H2O Na2C2O4

4. ZnSO4 · 7H2O

186. Кінцеву точку титрування у методі перманганатометрії визначають:

1. За допомогою специфічного індикатору крохмалю

2. За допомогою дифеніламіну

3. Безіндикаторним методом

4. За допомогою метилооранжу

187. Перманганат калію як титрант використовують  у середовищі:

1. Лужному

2. Кислому

3. Нейтральному

4. Слабкокислому

188. Наважку для приготування стандартного розчину перманганату калію беруть на терезах:

1. Техно-хімічних

2. Аналітичних

3. Мікрохімічних

4. Ультрамікрохімічних

189. Стандартний розчин перманганату калію зберігають у:

1. Мірній колбі

2. Конічній колбі

3. Плоскодонній колбі

4. Матеріальній склянці

190. Стандартний розчин перманганату калію готують:

1. Розчиненням у воді

2. Розчиненням у воді при нагріванні

3. Методом декантації

4. Розчиненням у воді при охолодженні

191. Стандартизацію розчину перманганату калію проводять:

1. Одразу після приготування розчину.

2. Через 1 день

3. Через 1 тиждень

4. Кожного разу перед роботою

192. Стандартний розчин перманганату калію зберігають:

1. У матеріальній склянці

2. У матеріальній склянці з темного скла

3. У матеріальній склянці темного скла з гумовою пробкою

4. У матеріальній склянці з темного скла без доступу повітря

193. Наважку первинного стандарту оксалату амонію беруть на терезах:

1. Техно-хімічних

2. Аналітичних

3. Мікрохімічних

4. Ультрамікрохімічних

194.Розчин первинного стандарту оксалату амонію готують у:

1. Мірній колбі

2. Хімічному стакані

3. Циліндрі

4. Матеріальній склянці

195. У методі окисно-відновного титрування кількісно перебігають реакції, ЕРС яких:

1. 0,1 В

2. 0,2 В

3. 0,3 В

4. > 0,4 В

196. Число еквівалентності в методі окисно-відновного титрування дорівнює:

1. Кількості іонів водню, що приймають участь у реакції

2. Кількості електронів, що приймають участь у реакції

3. Кількості однозарядних іонів

4. Валентності елемента

197. Молярна маса еквіваленту пермангату калію, який використовують як окисник у кислому середовищі дорівнює:

1. Молярній масі

2. ½ молярної маси

3. 1/3 молярної маси

4. 1/5 молярної маси

198. Молярна маса еквіваленту оксалату амонію в реакції стандартизації розчину перманганату калію дорівнює:

1. Молярній масі

2. ½ молярної маси

3. 1/3 молярної маси

4. 1/5 молярної маси

199. Якщо стандартний (нормальний) окисно-відновний потенціал окисника дорівнює + 1,51В а відновника: - 0,49 В то ЕРС реакції:

1. 1,51 В

2. –0,49 В

3. 2,00 В

4. 1,02 В

200. Якщо стандартний (нормальний ) окисно-відновний попенціал окисника дорівнює + 1,36 В а відновника: + 0,77 В то ЕРС реакції:

1. – 0,59 В

2. 0,59 В

3. 2,13 В

4. – 2,13 В

201. Розчин препарату солі феруму (ІІ) для аналізу методом піпетування готують у:

1. Мірній колбі

2. Матеріальній склянці

3. Плоскодонній колбі

4. Конічній колбі

202. Титрантом методу хроматометрії є:

1. Розчин KMnO4

2. Розчин K2CrO7

3. Розчин NaNO2

4.Розчин ЕДТА

203. Точну концентрацію титранту дихромату калію визначають:

1. За допомогою первинного стандарту

2. Дихромат калію є первинним стандартом

3. Визначити неможливо

4. Методом зворотнього титрування

204. Кінцеву точку титрування в методі хроматометрії визначають:

1. За допомогою специфічного індикатору крохмалю

2. Безіндикаторним методом

3. За допомогою дифеніламіну

4. За допомогою метилоранжу

205. Дихромат калію як титрант використовують у середовищі:

1. Лужному

2. Нейтральному

3. Слабкокислому

4. Кислому

206. Наважку для приготування стандартного розчину дихромату калію беруть на терезах:

1. Техно-хімічних

2. Аналітичних

3. Мікрохімічних

4. Ультрамікрохімічних

207. Стандартний розчин дихромату калію готують у:

1. Мірній колбі

2. Матеріальній склянці

3. Хімічному стакані

4. Конічній колбі

208. Молярна маса еквівалента дихромату калію, який використовують як окисник у кислому середовищі дорівнює:

1. Молярній масі

2. ½ молярної маси

3. 1/5 молярної маси

4. 1/6 молярної маси

209. Титрантами методу йодометрії є:

1. Розчини KMnO4 і K2Cr2O7

2. Розчини NaOH і KOH

3. Розчини Na2S2O3 і І2

4.Розчини NaNO2 і KNO2

210. Основне рівняння реакції йодометрії:

1. 2NaI + Br2 → 2NaBr + I2

2. 2Na2S2O3 + I2 → Na2S4O6 + 2NaI

3. 2KI + KIO3 → 3IСl + 3KCl + 3H2O

4. Na2S2O3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + S + SO2

211. Наважку для приготування стандартного розчину тіосульфату натрію беруть на терезах:

1. Техно-хімічних

2. Аналітичних

3. Мікрохімічних

4. Ультрамікрохімічних

212. Стандартний розчин тіосульфату натрію готують у:

1. Мірній колбі

2. Конічній колбі

3. Плоскодонній колбі

4. Матеріальній склянці

213. Первинним стандартом для встановлення точної концентрації тіосульфату натрію є:

1. Йодид калію

2. Дихромат калію

3. Хлорид калію

4. Перманганат калію

214. Тіосульфат натрію як титрант використовують у середовищі:

1. Лужному

2. Кислому

3. Нейтральному

4. Всі відповіді правильні

215. Стандартизацію титранту тіосульфату натрію проводять методом:

1. Прямого титрування

2. Зворотнього титрування

3. Замісникового титрування

4. Зворотнього та замісникового титрування

216.  Наважку первинного стандарту дихромату калію беруть на терезах:

1. Техно-хімічних

2. Аналітичних

3. Мікрохімічних

4. Ультрамікрохімічних

217. Розчин первинного стандарту дихромату калію готують у:

1. Матеріальній склянці

2. Мірній колбі

3. Плоскодонній колбі

4. Хімічному стакані

218. Кінцеву точку титрування у методі йодометрії визначають за допомогою індикатору:

1. Крохмалю

2. Дифеніламіну

3. Метилоранжу

4. Кислотного хром темного-синього

219. Молярна маса еквіваленту тіосульфату натрію в реакції з йодом дорівнює:

1. Молярній масі

2. ½ молярної маси

3. 1/3 молярної маси

4. 1/6 молярної маси

220. Молярна маса еквіваленту йоду в реакції з тіосульфатом натрію дорівнює:

1. Молярній масі

2. ½ молярної маси

3. 1/3 молярної маси

4. 1/6 молярної маси

221. Якщо Е= 0,53 В Е= 0,09 B то ЕРС реакції

2Na2S2O3 + I2 → Na2S4O6 + 2NaI  дорівнює:

1. 0,53 В

2. 0,09 В

3. 0,62 В

4. 0,44 В

222. При аналізі сульфату купруму (ІІ), його наважку беруть на терезах:

1. Техно-хімічних

2. Аналітичних

3. Мікрохімічних

4. Ультрамікрохімічних

223. В реакції сульфату купруму (ІІ) з йодидом калію, в результаті якої утворюється йодид купруму (І), молярна маса еквіваленту сульфату купруму дорівнює:

1. Молярній масі

2. ½ молярної маси

3. 1/3 молярної маси

4. 1/4 молярної маси

224. При титруванні тіосульфату натрію стандартним розчином йоду в присутності індикатору крохмалю забарвлення розчину змінюється:

1. З синього на безкольорове

2. З безкольорового на синє

3. З синього на фіолетове

4. З фіолетового на рожеве

225. Стандартизацію розчину йоду проводять за допомогою стандартного розчину:

1. KМnO4

2. K2Cr2O7

3. NaNO2

4. Na2S2O3

226. При аналізі йоду в настойці йодній титрантом є:

1. KМnO4

2. K2Cr2O7

3. NaNO2

4. Na2S2O3

227. Стандартний розчин тіосульфату натрію зберігають:

1. У матеріальних склянках з світлого скла

2. У матеріальних склянках з світлого скла без доступу повітря

3. У матеріальних склянках з темного скла

4. У матеріальних склянках з темного скла без доступу повітря

228. Титрантом методу броматометрії є:

1. Бромід калію

2. Бромід натрію

3. Бромат калію

4. Бром

229. Індикаторами методу броматометрії є:

1. Кислотний хром темно-синій, еріохром чорний Т

2. Метиловий оранжевий, метиловий червоний

3. Еозин, флюоресцеїн

4. Тропеолін 00, метиленовий синій

230. Метод броматометрії використовують у середовищі:

1. Кислому

2. Нейтральному

3. Лужному

4. Слабколужному

231. Бромат-іони в кислому середовищі в присутності бромід іонів виділяють:

1. Вільний йод

2. Вільний бром

3. Бромоводень

4. Йодоводень

232. Титрантом методу нітритометрії є:

1. KМnO4

2. K2Cr2O7

3. Na2S2O3

4. NaNO2

233. Наважку для приготування стандартного розчину нітриту натрію беруть на терезах:

1. Техно-хімічних

2. Аналітичних

3. Мікрохімічних

4. Ультрамікрохімічних

234. Первинним стандартом для встановлення точної концентрації нітриту натрію є:

1. Хлоридна кислота

2. Ацетатна кислота

3. Сульфанілова кислота

4. Сульфатна кислота

235. Нітритометричні визначення проводять у середовищі:

1. Лужному

2. Слабколужному

3. Кислому

4. Нейтральному

236. При визначенні стрептоциду нітритометричним методом, його молярна маса еквіваленту дорівнює:

1. Молярній масі

2. ½ молярної маси

3. 1/3 молярної маси

4. 1/4 молярної маси

237. Індикаторами методу нітритометрії є:

1. Кислотний хром темно-синій, еріохром чорний Т

2. Метиловий оранжевий, метиловий червоний

3. Еозин, флюоресцеїн

4. Тропеолін 00, метиленовий синій

238. Наважку стрептоциду для його аналізу беруть на терезах:

1. Техно-хімічних

2. Аналітичних

3. Мікрохімічних

4. Ультрамікрохімічних

239. При аналізі стрептоциду методом окремих наважок, наважку стрептоциду переносять до:

1. Мірної крлби

2 Хімічного стакану

3. Конічної колби

4. Матеріальної склянки

240. Молярна маса еквіваленту нітриту натрію в реакціях діазотування дорівнює:

1. Молярній масі

2. ½ молярної маси

3. 1/3 молярної маси

4. 1/4 молярної маси

241. В основі методу осаджувального титрування лежить реакція:

1. Нейтралізації

2. Окисно-відновна

3. Осадження

4. Комплексоутворення

242. Число еквівалентності в методі осаджувального титрування дорівнює кількості:

1. Іонів водню, що приймають участь у реакції

2. Електронів, що приймають участь у реакції

3. Однозарядних іонів

4. Всі відповіді вірні

243. Титрантом методу аргентометрії є:

1. NaNO3

2. AgNO3

3.AgCl

4.NaCl

244. Наважку для приготування стандартного розчину нітрату аргентуму, як правило, беруть на терезах:

1. Техно-хімічних

2. Аналітичних

3. Мікрохімічних

4. Ультрамікрохімічних

245. Стандартний розчин нітрату аргентуму, як вторинний стандарт, готують у:

1. Мірній колбі

2. Конічній колбі

3. Плоскодонній колбі

4. Матеріальній склянці

246. Стандартний розчин нітрату аргентуму зберігають у:

1. Матеріальній склянці

2. Матеріальній склянці з темного скла

3. Матеріальній склянці з темного скла у захищеному від світла місті

4. Всі відповіді вірні

247. Первинними стандартами для встановлення точної концентрації нітрату аргентуму є:

1. NaCl KCl

2. Na2B4O7 · 10H2O Na2CO3

3. H2C2O4 · 2H2O Na2C2O4

4. ZnSO4 · 7H2O

248. Наважку первинного стандарту хлориду натрію беруть на терезах:

1. Техно-хімічних

2. Аналітичних

3. Мікрохімічних

4. Ультрамікрохімічних

249. Розчин первинного стандарту хлориду натрію готують у:

1. Матеріальній склянці

2. Циліндрі

3. Хімічному стакані

4. Мірній колбі

250. Титрантом методу Мора є:

1. AgNO3

2. NH4SCN

3.NaNO2

4.KВrO3

251. Індикатором методу Мора є:

1. Дихромат калію

2. Хромат калію

3. Сіль феруму (ІІІ)

4. Метилоранж

252. Титрування за методом Мора проводять у середовищі:

1. Кислому

2. Лужному

3. Нейтральному та слабколужному

4. Слабкокислому

253. Методом Мора не визначають:

1. Cl-- іони

2. Br- - іони

3. І- - іони

4. Всі відповіді неправильні

254. Зміни, що відбуваються в кінцевій точці титрування за методом Мора:

1. Розчин набуває червоного забарвлення

2. Осад забарвлюється в цегляно-червоний колір

3. Осад забарвлюється в рожевий колір

4. Відбувається знебарвлення розчину

255. Титрантом методу Фаянса-Ходакова є:

1. AgNO3

2. NH4SCN

3. NaNO2

4. KBrO3

256. Індикатором методу Фаянса-Ходакова є:

1. Метиловий оранжевий, метиловий червоний

2. Хромат калію

3. Еріохром чорний Т, кислотний хром темно-синій

4. Еозин, флюоресцеїн

257. Титрування за методом Фаянса-Ходакова проводять у середовищі:

1. Кислому

2. Слабколужному

3. Нейтральному

4. Всі відповіді правильні

258. Молярна маса еквіваленту нітрату аргентуму дорівнює:

1. Молярній масі

2. ½ молярної маси

3. 1/3 молярної маси

4. 1/4 молярної маси

259. Зміни, що відбуваються в кінцевій точці титрування за методом Фаянса-Ходакова:

1. Розчин набуває червоного забарвлення

2. Осад забарвлюється в цегляно-червоний колір

3. Осад забарвлюється в рожевий колір

4. Відбувається знебарвлення розчину

260. Іони, що визначають методом Фаянса-Ходакова з  індикатором еозином, це:

1. Хлорид-, бромід-, йодид- іони

2. Бромід-, йодид-, тіоціанат- іони

3. Хлорид-, бромід- іони

4. Хлорид-, тіоціанат- іони

261. Титрантами методу Фольгарда є:

1. Na2S2O3 та І2

2. NаOH  та КОН

3. AgNO3 та NH4SCN

4. Hg(NO3)2 та  Hg2(NO3)2

262. Розчин хімічної речовини, необхідний для встановлення точної концентрації титранту тіоціанату амонію, це:

1. Розчин хлориду амонію

2. Розчин хлориду феруму (ІІІ)

3. Розчин нітрату амонію

4. Розчин нітрату аргентуму

263. Індикатором методу Фольгарда є:

1. Залізо-амонійні галуни

2. Еозин

3. Флюоресцеїн

4. Хромат калію

264. При визначенні речовин за методом Фольгарда в кінцевій точці титрування спостерігається:

1. Знебарвлення розчину

2. Розчин забарвлюється у червоний колір

3. Осад набуває цегляно-червоного кольору

4. Осад набуває рожевого кольору

265. Середовище, в якому проводять титрування за методом Фольгарда:

1. Лужне

2. Слабколужне

3. Нейтральне

4. Кисле

266. Молярна маса еквіваленту тіоціанату амонію дорівнює:

1. Молярній масі

2. ½ молярної маси

3. 1/3 молярної маси

4. 1/4 молярної маси

267. Титрантом методу міркурометрії є:

1. Нітрат аргентуму

2. Нітрат гідраргіруму (І)

3. Нітрат гідраргіруму (ІІ)

4. Нітрат феруму (ІІІ)

268. Наважку нітрату  гідраргіруму (І) беруть на терезах:

1. Техно-хімічних

2. Аналітичних

3. Мікрохімічних

4. Ультрамікрохімічних

269. Стандартизацію титранту нітрату гідраргіруму (І) проводять за допомогою первинного стандарту:

1. Тетраборату натрію

2. Оксалату натрію

3. Хлориду натрію

4. Дихромату калію

270. Індикаторами методу меркурометрії є:

1. Тіоціанат феруму (ІІІ), дифенілкарбазон

2. Хромат калію, дифеніламін

3. Хромат калію, еозин

4. Еозин, флюоресцеїн

271. В основі методу комплексиметричного титрування лежать реакції:

1. Нейтралізації

2. Окисно-відновні

3. Осадження

4.Комплексоутворення

272. Титрантом методу комплексонометрії є:

1. Комплексон І

2. Комплексон ІІ

3. Комплексон ІІІ

4. Комплексон ІV

273. Наважку трилону Б беруть на терезах:

1. Техно-хімічних

2. Аналітичних

3. Мікрохімічних

4. Ультрамікрохімічних

274. Розчин трилону Б готують у:

1. Мірній колбі

2. Матеріальній склянці

3. Конічній колбі

4. Циліндрі

275. Первинним стандартом для встановлення точної концентрації титранту трилону Б є:

1. Хлорид натрію

2. Дихромат калію

3. Тетраборат натрію

4. Цинк металевий

276. Розчин первинного стандарту готують у:

1. Матеріальній склянці

2. Мірній колбі

3. Хімічному стакані

4. Циліндрі

277. рН, при якому в більшості випадків проводять титрування в методі комплексонометрії:

1. Кисле

2. Слабкокисле

3. Нейтральне

4. Слабколужне

278. Комплексні сполуки іонів металів з ЕДТА утворюються в співвідношенні:

1. 1 : 1

2. 1 : 2

3. 2 : 1

4. 3: 1

279. Молярна маса еквіваленту трилону Б дорівнює:

1. Молярній масі

2. ½ молярної маси

3. 1/3 молярної маси

4. 1/4 молярної маси

280. Індикатори, які застосовують для фіксування кінцевої точки титрування в комплексонометрії, це:

1. Кислотно-основні

2. Металохромні

3. Редокс-індикатори

4. Адсорбційні

281. Буферний розчин, який найчастіше використовують для відповідного рН середовища в комплексонометрії:

1. Фосфатний

2. Ацетатній

3. Аміачний

4. Форміатний

282. Якщо іон металу має заряд +2, то схематично рівняння реакції його з ЕДТА має вигляд:

1. H2L2- + Me2+ → [MeL]2- + 2H+

2. H2L2- + Me3+ → [MeL]- + 2H+

3. H2L2- + Me4+ → [MeL] + 2H+

4. Всі відповіді правильні

283 . Якщо іон металу має заряд +3, то схематично рівняння реакції його з ЕДТА має вигляд:

1. H2L2- + Me2+ → [MeL]2- + 2H+

2. H2L2- + Me3+ → [MeL]- + 2H+

3. H2L2- + Me4+ → [MeL] + 2H+

4. Всі відповіді правильні

284.  Якщо іон металу має заряд +4, то схематично рівняння реакції його з ЕДТА має вигляд:

1. H2L2- + Me2+ → [MeL]2- + 2H+

2. H2L2- + Me3+ → [MeL]- + 2H+

3. H2L2- + Me4+ → [MeL] + 2H+

4. Всі відповіді правильні

285. Молярна маса еквіваленту хлориду кальцію в реакції з ЕДТА дорівнює:

1. Молярній масі

2. ½ молярної маси

3. 1/3 молярної маси

4. 1/4 молярної маси

286. При визначенні кальцію в препараті комплексонометричним методом, наважку препарату беруть на терезах:

1. Техно-хімічних

2. Аналітичних

3. Мікрохімічних

4. Ультрамікрохімічних

287. При визначенні кальцію в препараті методом піпетування комплексонометричним титруванням, наважку препарату розчиняють у:

1. Конічній колбі

2. Плоскодонній колбі

3. Хімічному стакані

4. Мірній колбі

288. При визначенні іонів кальцію комплексонометричним методом використовують індикатор:

1. Еозин

2. Кислотний хром темно-синій

3. Метиловий оранжевий

4. Дифеніламін

289. При визначенні іонів магнію комплексонометричним методом використовують індикатор:

1. Дифенілкарбазид

2. Фенолфталеїн

3. Крохмаль

4. Мурексид

290. Титрантом методу меркуриметрії є:

1. Нітрат аргентуму

2. Нітрат гідраргіруму (І)

3. Нітрат гідраргіруму (ІІ)

4. Нітрат феруму (ІІІ)

291. Наважку нітрату гідраргіруму (ІІ) для приготування титранту беруть на терезах:

1. Техно-хімічних

2. Аналітичних

3. Мікрохімічних

4. Ультрамікрохімічних

292. Стандартизацію титранту  нітрату гідраргіруму (ІІ) проводять за допомогою первинного стандарту:

1. Дихромату калію

2. Оксалату натрію

3. Тетраборату натрію

4. Хлориду натрію

293. Індикаторами методу меркурометрії є:

1. Дифенілкарбазид, нітропрусид

2. Еозин, флюоресцеїн

3. Метиловий оранжевий, фенолфталеїн

4. Тропеолін 00, метиленовий синій

294. Меркуриметричні визначення проводять у середовищі:

1. Лужному

2. Слабколужному

3. Кислому

4. Нейтральному

295. Розрахунок маси наважки речовини для аналізу здійснюють за формулою:

1. m = V · ρ

3. m = ω ·m р-ну

4. m = υ · M

296. Закон еквівалентів має хімічну формулу:

3. C1V1 = C2V2

4. m = V · ρ

297.  Молярну концентрацію еквіваленту речовини розраховують за формулою:

3. C1V1 = C2V2

4. m = V · ρ

298. Титр речовини розраховують за формулою:

3. C1V1 = C2V2

4. m = V · ρ

299. Якщо відома тільки молярна концентрація еквіваленту, то титр речовини розраховують:

300. Методи досліджень складу речовини поділяють на:

1. Фізичні, хімічні

2. Хімічні, фізичні, фізико-хімічні

3. Фізико-хімічні, фізичні

4. Хімічні, фізико-хімічні

ВІДПОВІДІ  НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
| 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
| 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 |
| 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 |
| 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ

1. Фотоелектроколориметричний метод аналізу оснований на вимірюванні:

1. Показника заломлення розчинів

2. Абсорбційності забарвлених комплексів

3. Інтенсивності світлового потоку, що пройшов крізь суспензію

4. Кута обертання площини поляризації

2. Робоча область фотоелектроколориметрів:

1. 400 – 700 нм

2. 180 – 1100 нм

3. 100 – 500 нм

4. 700 – 1100 нм

3. Призначення світлофільтру в фотоелектроколориметрах полягає в:

1. Перетворенні світлової енергії на електричну

2. Перетворенні електричної енергії на світлову

3. Отриманні певної ділянки спектру

4. Отриманні довжин хвиль, які лежать в ІЧ-області

4.  Розташуйте у правильному порядку основні вузли фотоелектроколориметру: фотоелемент (1), джерело випромінювання (2), кювети (3), світлофільтр (4), гальванометр (5) :

1.   1 2 3 4 5

2.   5 4 3 2 1

3.  2 4 3 1 5

4.   2 1 3 4 5

5. Призначення фотоелементу у фотоколориметрі полягає у:

1. Відокремлені видимої частини спектру

2. Перетворенні світлової енергії на електричну

3. Отриманні монохроматичного світла

4. Перетворенні електричної енергії на світлову

6. Молярний коефіцієнт світлопоглинання залежить від

1. Концентрації речовини

2. Характеристик приладу

3. Температури розчину

4. Природи комплексу

7. Екстракцію у фотометрії не використовують

1. Для зменшення дисоціації комплексної сполуки

2. Для розчинення забарвленої комплексної сполуки

3.  Для підвищення дисоціації комплексної сполуки

4. Для концентрування речовини

8. Оптимальне значення абсорбційності, при якому помилка вимірювання мінімальна

1. 0.1 -1.0

2. 0.05 – 0.1

3. 0,15 – 0,2

4. 0,01 – 0,1

9.В основному  законі світлопоглинання концентрація має розмірність

1. г/100 см3

2. мг/см3

3. ммоль/дм3

4. моль/дм3

10. Міра чутливості забарвленого комплексу  в фотометрії

1. Довжина хвилі.

2. Товщина шару комплексу.

3. Молярний коефіцієнт світлопоглинання.

4. Молярна концентрація речовини.

11. Спектральна характеристика – це залежність:

1. Абсорбційності від товщини шару.

2. Абсорбційності від довжини хвилі.

3. Абсорбційності від концентрації.

4. Абсорбційності від об’єму.

12. Указати графічне зображення фотометричного титрування.

1.                        2.                                 3                            4

13. Залежність абсорбційності розчину від концентрації речовини

1. Прямо пропорційна

2. Логарифмічна

3. Зворотно пропорційна

4. Має максимум

14. Розмірність молярного коефіцієнту світлопоглинання

1. моль/дм3

2. дм3/моль см

3. моль см/ дм3

4. мг/ см3 моль

15. Основний закон світлопоглинання – це закон:

1. Нернста

2. Вавілова

3. Бугера-Ламберта-Бера

4. Лорентца-Лоренца

16. Фотометричне визначення  в області максимуму поглинання забезпечує:

1. Найменшу похибку

2. Точність

3. Найбільшу чутливість і точність

4. Найбільшу чутливість

17. Основна вимога до кювети:

1. Її розмір повинен бути не більше 5 см

2. Чистота

3. Прозорість у видимій області спектру

4. На ній повинна бути вказана відстань між внутрішніми стінками

18. Матеріал кювет для роботи у видимій області спектру:

1. Скло

2. Кварц

3. Калію бромід

4. Поліетилен

19. Джерело випромінювання у фотоколориметрах:

1. Флуоресцентна лампа

2. Штифт нернста

3. Натрієва лампа

4. Лампа розжарювання

20. Для виділення необхідної ділянки довжин хвиль у фотоколориметрах використовують:

1. Дифракційну решітку

2. Монохроматор

3. Світлофільтр

4. Призму

21. Найкращім  реагентом для аналізу Fe3+ фотометричним методом серед наведених є:

1. Амонію тіоціонат (ε = 6300)

2. Саліцилова кислота (ε = 1600)

3. Оксихінолін (ε = 5800)

22. Укажіть, розчин якої речовини  можна фотоколориметрувати за  власним поглинанням?

1. Перманганат калію

2. Хлорид калію

3. Сульфат натрію

4. Нітрат магнію

23. Область спектра від 380 до 780 нм називається:

1. Ультрафіолетова

2. Ультрачервона

3. Видима

4. Інфрачервона

24. Нефелометричний метод аналізу оснований на вимірюванні світлового потоку

1.Що пройшов крізь суспензію

2.Що пройшов крізь забарвлений розчин

3.Що пройшов крізь розчин оптично активної речовини

4.Що розсіюється частками суспензії

25. Нефелометричною  ( турбідиметричною)  називають суспензію  малороз-чинних сполук при їх вмісті

1. 100 мг/дм3 та менше

2. 0,1 г/ дм3 та більше

3.  0,1 моль/ дм3 та менше

4.  0,1 моль/ дм3   та більше

26.Турбідиметричний  метод аналізу оснований на вимірюванні світлового потоку

1.Що пройшов крізь суспензію

2.Що пройшов крізь забарвлений розчин

3.Що пройшов крізь розчин оптично активної речовни

4.Що розсіюється частками суспензії

27 .Інтенсивність розсіяного світла в нефелометрії описує рівняння:

1. Бугера-Ламберта-Бера

2. Релея

3. Вавілова

4. Лоренц-Лорентца

28. Дифракція світлової  хвилі спостерігається:

1. Якщо розмір частинок дисперсної фази менше довжини хвилі

2. Якщо розмір частинок дисперсної фази більше довжини хвилі

3. Якщо розмір частинок дисперсної фази дорівнює довжини хвилі

4. При проходженні крізь забарвлений розчин

29. Метод, оснований на вимірюванні інтенсивності світлового потоку, що пройшов крізь розчин із зваженими частинками називається:

1. Нефелометричним

2. Турбідіметричним

3. Рефрактометричним

4. Фотоколориметричним

30. Для турбідіметричних визначень не використовують прилад марки:

1. КФК-2

2. ФЕК-Н-54

3. КФК-3

4. РЛУ

31.Флуоресценція виникає у випадку, коли надлишкова енергія атомів або молекул, отриманих при збудженні, витрачається на:

1. Іонізацію речовин

2. Фотохімічну реакцію

3. Перехід надлишкової енергії в теплову

4. Віддачу енергії у вигляді світла

32. Енергетичний вихід флуоресценції – це:

1. Відношення поглинутої енергії до енергії випромінювання

2. Відношення енергії випромінювання до поглинутої енергії збудження

3. Добуток поглинутої енергії випромінювання та поглинутої енергії

4. Різниця між  енергії випромінювання  та  поглинутої енергії збудження

33. Який з факторів гасіння флуоресценції має зворотний характер:

1. Концентраційне

2. Температурне

3. Домішки-гасники

4. Рн

34. Указати флуоресцентний індикатор, який краще використовувати при титруванні хлоридної кислоти натрієм гідроксидом (враховуючи рН інтервалу переходу)

1. Флуоресцеїн (рН = 4,0-5,9)

2. Хромотропова кислота (рН = 6,0-7,0)

3. β-нафтол (рН = 7,0-8,5)

4. Морин (рН = 8,0-9,8)

35. Указати, який з заходів техніки безпеки не характерний  для флуоресцентного методу:

1. Захисні окуляри

2. Вентиляція

3.металічний кожух лампи

4. Гумовий килимок

36. Одним з недоліків флуоресцентного методу є:

1. Недостатня чутливість

2. Складність апаратури

3. Недостатня селективність

4. Недостатня точність

37. Джерелом світла в флуоресцентному  аналізі служать:

1. Іскра

2. Лампи розжарювання

3. Ртутно-кварцеві лампи

4. Водневі лампи

38. Підвищення температури

1. Знижує вихід та інтенсивність флуоресценції

2. Знижує вихід та підвищує інтенсивність флуоресценції

3. Підвищує вихід та інтенсивність флуоресценції

4. Підвищує вихід та знижує інтенсивність флуоресценції

39. Концентраційний бар'єр для більшості флуоресціюючих  речовин знаходиться в інтервалі

1.  10-5 – 10-4 моль/дм3

2.  10-3 – 10-2 моль/дм3

3.  10-4 – 10-3 моль/дм3

4.  10-6 – 10 -5 моль/дм3

40. Флуоресцентний  метод аналізу використовують для визначення низьких концентрацій речовини, оскільки:

1. Порушується пряма залежність між концентрацією та інтенсивністю флуоресценції

2. При великих концентраціях флуоресценція зникає

3. При великих концентраціях інтенсивність  флуоресценції дуже значна та визначення ускладнюється

4. При великих концентраціях погане відновлювання результатів

41. УФ – ділянка спектру має діапазон:

1.  0 – 50 нм

2.  700 – 1100 нм

3.  400 – 700 нм

4.. 180 – 400 нм

42. Як залежить показник заломлення від концентрації розчину?

1. Із збільшенням концентрації розчину показник заломлення не змінюється

2. Із зменшенням концентрації розчину показник заломлення зростає

3. Із зменшенням концентрації розчину показник заломлення не змінюється

4. Із збільшенням концентрації розчину показник заломлення збільшується

43. Відносний показник заломлення це відношення:

1. Косинуса кута падіння променя до косинуса його кута заломлення

2. Синуса кута заломлення променя до синуса кута його падіння

3. Тангенса кута заломлення проміння до тангенса кута його падіння

4. Синуса кута падіння променя до синуса кута його заломлення

44. Укажіть фактори, від яких залежить показник заломлення газів:

1. Температура, довжина хвилі, тиск, концентрація

2. Концентрація, довжина хвилі

3. Концентрація, температура, тиск

4. Довжина хвилі, концентрація, температура

45. Правильна формула для визначення молярної рефракції толуолу:

1.  R = 6Rc + 6RH + 3Rc=c

2.  R = 7Rc + 8RH + 3Rc=c

3.  R = 7Rc + 9RH

4.  R = 6Rc + 8RH + 3Rc=c

46. Вимірювання кута повного внутрішнього  відбивання, лежить в основі роботи приладу:

1. Поляриметру

2. Нефелометру

3. Флуориметру

4. Рефрактометру

47. Указати марку приладу, який містить призму Амічі

1. РЛУ

2. КФК

3. СУ

4. ІРФ

48. Показник заломлення залежить від наступних чинників:

1. Довжини хвилі та температури розчину

2. Температури та концентрації розчину

3. Концентрації, температури розчину та довжини хвилі

4. Температури та концентрації розчину, природи речовини та розчинника, довжини хвилі

49 .Величина, яка  відбиває внутрішню структуру речовини  та її природи називається

1. Показник заломлення розчину

2. Рефракція

3. Густина

4. Молярний коефіцієнт поглинання

50. Інкрементами  називають:

1. Рефракцію атомів

2. Рефракцію циклів

3. Рефракцію молекул

4. Рефракцію зв’язків

51. Для отримання світла певної довжини хвилі ( D – лінії) – в рефрактометрах типу Аббе використовується

1. Призма Амічі

2. Призма Ніколя

3. Дифракційна решітка

4. Світлофільтр

52. Призма Амічі в рефрактометрах типу Аббе пропускає світло

1. Червоної лінії водню

2. Жовтої лінії натрію

3. Синьої лінії натрію

4. Фіолетової лінії водню

53. Концентрацію розчину за відомим показником заломлення вираховують за формулою:

1. С=	              2.    С=		          3.   С=		     4.  С=n-n0

54. Позначення  nd  означає, що показник заломлення виміряний при довжині хвилі

1. Жовтій лінії натрію

2. Фіолетовій лінії водню

3. Червоній лінії водню

4. Синій лінії водню

55. Рефракція – величина, яка

1. Не залежить від довжини хвилі, структури речовини

2. Залежить від температури, довжини хвилі, структури речовини

3. Залежить лише від температури

4. Не залежить від зовнішніх чинників, а відбиває внутрішню структуру речовини

56. У рефрактометрі типу Аббе освітлення проводиться

1. Водневою лампою

2. Білим світлом лампи розжарювання

3. Натрієвою лампою

4. Інфрачервоним світлом

57. Показник заломлення дистильованої води при 20°С

1.  1,3300

2.  1,3333

3.  1,3330

4.  1,3303

58. Указати вигляд градуювального графіку в рефрактометрії

1.                   2.                                      3                                 4.

59. При побудові градуювального графіку в рефрактометрії по осі ординат відкладають

1. Показник заломлення

2. Рефракцію

3. Відносну густину

4. Масову частку дослідної речовини в розчині

60. Ціна поділки на шкалі рефрактометру РЛУ

1. Одна тисячна

2. Дві тисячні

3. Дві десятитисячні

4. Одна десятитисячні

61. Рефрактометричний метод оснований вимірюванні

1. Показника заломлення

2. Молярної рефракції

3. Питомої рефракції

4. Концентрації

62. Указати речовину, яку можна досліджувати поляриметричним методом аналізу:

1. Натрію хлорид

2. Лактоза

3. Бензол

4. Оцтова кислота

63. Питоме обертання розчинів залежить від:

1. Температури, природи речовини, довжини хвилі

2. Температури, природи речовини

3. Природи речовини,  товщини шару, концентрації речовини в розчині

4. Температури розчину, концентрації розчину, довжини хвилі, природи речовини, природи розчинника

64. Мутаротація пов’язана з:

1. Зміною розчинника для оптично-активної речовини

2. Зміною довжини  хвилі при аналізі

3. Переходом однієї оптичної форми розчиненої речовини в іншу

4. Зміною кута обертання в залежності від товщини шару

65 .Якщо товщину шару оптично активної речовини виражати в (см), то формула поляриметричного методу аналізу матиме вигляд:

1.              2.          3.             4.

66.Концентрація  оптично активної речовини у формулі для розрахунку кута обертання площини поляризації виражена в :

1. Моль/ дм3

2. Моль/100 см3

3. г/100 см3

4. г/ дм3

67. Поляриметричним методом визначається:

1. Довжина хвилі

2. Інтенсивність поглинання

3. Показник заломлення

4. Кут поляризації

68.Поляризатором в поляриметрі служать:

1. Призма

2. Дифракційна решітка

3. Призма Амічі

4. Призма Ніколя

69.  Розташуйте у правильному порядку основні вузли поляриметру:

поляризатор(1),  аналізатор(2), джерело випромінювання (3), кюветне відділення(4), окуляр(5)

1.  12345

2.  31425

3.  53214

4.  32154

70. Поляризатор використовують для

1. Отримання поляризованого світла

2. Виділення певної довжини хвилі

3. Створення ефекту заломлення

4. Перетворення світлової енергії на електричну

71. Поляризованим є світло, що коливається

1. В одній площині

2. В площині, перпендикулярній площині коливань

3. В площині, паралельній площині поляризації

4. В площині поляризації

72. Рацемат містить

1. Лівообертаючі речовини

2. Правообертаючі речовини

3. Рівні кількості ліво – та правообертаючі речовин

4. Не оптично активні речовини

73. Вкажіть, яку речовину можна визначити двома методами – поляриметричним і рефрактометричним?

1. Аскорбінова кислота

2. Бензоат натрію

3. Глюконат кальцію

4. Сульфат магнію

74. Величина кута обертання площини поляризації залежить від

1. Температури розчину, природи речовини, довжини хвилі

2. Природи речовини, товщини шару, концентрації речовини в розчині температури розчину

3. Температури розчину, природи речовини

4.  Температури розчину,  довжини хвилі

75. Аналізатор в поляриметрі дає можливість

1. Знайти напрямок обертання

2. Визначити концентрацію

3. Знайти напрямок обертання та величину кута

4. Знайти напрямок обертання та визначити концентрацію

76. Якісною характеристикою в поляриметрії служить

1. Кут обертання площини поляризації

2. Концентрація

3. Питомий кут обертання

4. Довжина хвилі

77. Показання з шкали сахариметру знімають з точністю

1. Цілих

2. Десятих

3. Сотих

4. Тисячних

78. При побудові градуювального графіку в поляриметрії  по осі  ординат відкладають

1. Концентрацію речовини

2. Питомий кут обертання

3. Кут обертання

4. Товщину шару

79. Поляриметричний метод аналізу оснований на вимірюванні

1. Товщини шару розчину

2. Кута обертання площини поляризації

3. Концентрації речовини

4. Показника заломлення

80. Шкала ноніуса складається з двох шкал,

1. Верхньої – рухомої, нижньої-нерухомої

2. Які рухаються одна відносно другої

3. Верхньої – нерухомої, нижньої рухомої

4. З яких верхня рухається праворуч, а нижня-ліворуч

81 . Кондуктометричний метод аналізу вивчає залежність

1. Сили струму від наданої напруги

2. Густини струму від потенціалу

3. ЕРС від концентрації речовини в розчині

4. Електропровідності від концентрації

82.  Питома електропровідність

1. Прямо пропорційна концентрації та рухливості іонів

2. Прямо пропорційна концентрації

3. Прямо пропорційна  рухливості іонів

4. Зворотно пропорційна концентрації та рухливості іонів

83. При вимірюванні електропровідності використовують електроди

1. Платинові

2. Платинові, вкриті платиновою черню

3.Срібний та хлорсрібний

4. Мембранні

84. Прилад для вимірювання електропровідності –це

1. Потенціометр

2. Міліамперметр

3. Реохордний міст

4. Полярограф

85. В основі кондуктометричного титрування лежить залежність

1. Сила струму – об’єм титранту

2. Питома електропровідність – концентрація речовини

3. Молярна провідність – концентрація речовини

4. Питома провідність  -  об’єм титранту

86. Питома електропровідність – це електропровідність:

1. Розчину, що міститься між електродами, площиною 1м2

2. Віднесена до числа моль еквівалентів у 1 м3 розчину

3. Розчину, що міститься між електродами, які знаходяться на відстані 1 м один від одного

4. Розчину, що міститься між електродами, площиною 1м2 та які знаходяться на відстані 1 м один від одного

87.  Метод прямого кондуктометричного аналізу використовують для визначення:

1. Ступеня дисоціації

2. Константи дисоціації

3. Добутку розчинності

4. Все вище зазначене

88. Стандартним електродним потенціалом  є потенціал, який вимірюється при

1. Т= 298 К, Р = 101325 Па відносно водневого електроду

2. Т= 273 К, Р = 101325 Па відносно водневого електроду

3. Т= 298 К, Р = 101325 Па

4. Т= 273 К, Р = 101325 Па відносно хінгідронного електроду

89.Укажіть значення числа n, яке  слід підставити для визначення потенціалу електроду

1.   3

2.   2

3.   1

4.   0

90. Диференціальна крива потенціометричного титрування будується в координатах

1. E – V

2.  ΔV  -  ΔE

3. Δ E/ Δ V  -  V

4. Δ 2 E/ΔV2 -  V

91. Для калібрування приладів потенціометричного методу використовують:

1. Стандартний розчин дослідної речовини

2. Буферний розчин

3. Зразкові буферні розчини

4. Дистильовану воду

92.У ролі індикаторних електродів в  потенціометрії не використовують

1. Електроди  I  роду

2. Амальгамні електроди

3. Електроди  II  роду

4. Іоноселективні мембранні електроди

93. Перед використанням скляний електрод з   водневою функцією витримують у розчині

1.  HCl (См =0,1моль/дм3)

2.  H2SO4 (См =0,01моль/дм3)

3.  HNO3 (См =0,1моль/дм3)

4.  CH3COOH (См =0,1моль/дм3)

94. Градуювальний графік при іонометричних визначеннях будують в координатах

1.  Е – С

2.  Е – V

3.  E – pC

4.  ΔE/ΔV - V

95 . Указати графік диференціального вигляду кривої потенціометричного титрування

96. Указати правильний спосіб визначення точки еквівалентності при потенціометричному титруванні

97. Указати  напівелемент, характерний для каломельного електроду

1.  Hg | Hg2 Cl2 | KCl

2.  Ag | AgCl | HCl

3.  Pt | H2 , H+

4.  Cd (Hg) | Cd2+

98. При потенціометричному титруванні за реакцією осадження можна використовувати як індикаторний електрод

1. Водневий

2. Срібний

3. Хінгідронний

4. Хлорсрібний

99. Указати індикаторний електрод, яким не можна визначити рН у розчині

1. Хінгідронний

2. Платиновий

3. Водневий

4. Скляний з водневою функцією

100. Указати електрод порівняння

1. Платиновий

2. Скляний

3. Каломельний

4. Хінгідронний

101. Електродами порівняння є електроди:

1. II роду

2. I  роду

3. Редокс-електроди

4. Мембранні

102. Графік потенціометричного методу аналізу, який має вигляд  відноситься до:

|  | 1. Диференціального 2. Градуювального 3. Інтегрального 4. методу Грана |
| --- | --- |

103. Потенціометричний метод аналізу оснований на вимірюванні:

1. Електрохімічного потенціалу електроду

2. Сили струму розчину

3. Опору розчину

4. Електропровідності розчину

104. При іонометричному визначенні катіонів калію  градуювальний графік будують в координатах:

1. φ – V

2. E – pK

3. E – V

4. φ – lg[K+]

105. Для вимірювання окислювально-відновного потенціалу системи використовується:

1. Редокс-електрод

2. Іон селективний електрод

3. Мембранний електрод

4. Електрод порівняння

106. Скляний електрод  з водневою функцією використовують в розчинах з рН:

1.  від 7 до 14

2.  від 1,5 до 7

3.  від 1,5 до 12

4.  від 4 до 14

107. При потенціометричному титруванні для визначення Fe2+  розчином дихромату калію індикаторним електродом є:

1. Каломельний

2. Мембранний

3. Платиновий

4. Скляний з водневою функцією

108. Використання неводних розчинників в потенціометрії дозволяє:

1. Провести аналіз нерозчинних у воді речовин

2. Провести аналіз кислот з однаковою у воді константою дисоціації

3. Провести аналіз речовин, що розкладаються у воді

4. Все вище означене

109. Електрогравіметричний метод аналізу заснований на законах

1. Левшина

2. Фарадея

3. Вавілова

4. Кольрауша

110. Маса речовини, що виділилася при електролізі від кількості електрики

1. Зворотно  пропорційна

2. Логарифмічна

3. Прямо пропорційна

4. Має екстремум

111. Кількість електрики вимірюється добутком

1. Сили струму та часом його проходження

2. Опору та сили струму

3. Напруги, яка подається на електроди та часом

4. Напруги та сили струму

112. Кількість електрики, що витрачається на електролітичне виділення одного моль еквівалентів речовини має числове значення

1.  2,303

2.  8,314

3.  96500

4.  1,067·1023

113 . Вольтамперометричний метод аналізу оснований на вивченні залежності

1. Сили струму від прикладеної напруги

2. Прикладеної напруги від сили струму

3. Потенціалу від концентрації іонів

4. Електропровідності від концентрації

114. Полярографічний фон

1. Підвищує електропровідність дослідного розчину

2. Підвищує опір дослідного розчину

3. Збільшує величину міграційного струму

4.  Нівелює міграційний струм

115. Полярографічні максимуми мають місце при використанні

1. Твердих мікроелектродів

2. Іонселективних електродів

3. Ртутних електродів

4. Дискових електродів

116. Кількісною характеристикою в полярографії є

1. Потенціал напівхвилі

2. Стандартний окисно-відновний потенціал

3. Висота хвилі

4. Дифузійний струм

117. Для усунення максимуму І роду використовують

1. Розчини електролітів

2. Капіляр меншого діаметру

3. ПАВ

4. продування крізь розчин інертного газу

118. Вольтамперометричний метод розробив

1. Фарадей

2. Гейровський

3. Цвет

4. Ількович

119. Полярографічний метод входить до

1. Кулонометричного методу аналізу

2. Вольтамперометричного методу аналізу

3. Електрогравіметричного методу аналізу

4. Амперометричного методу аналізу

120. Катодом в полярографії служить

1. Графітовий електрод

2. Ртутний крапельний електрод

3. Донна ртуть

4. Платиновий електрод

121. Полярографічною хвилею називають залежність

1. Напруги від сили струму

2. ЕРС від концентрації

3. Потенціалу від активності іонів

4. Сили струму від накладеної напруги

122 .Хроматографія – це процес, оснований на багато чисельному повторенні актів

1. Адсорбції

2. Сорбції та десорбції

3. Десорбції

4. Сорбції

123. Якісна характеристика газової хроматографії – це:

1. висота піку

2. Rf

3. Час утримування

4. Площина плями

124.Кількісна характеристика в тонкошаровій хроматографії:

1. Площина плями

2. Величина Rf

3. Висота піку

4. Площина піку

125. Якісна характеристика ТШХ

1. Rf

2. Час утримування

3. Площина плями

4. Висота піку

126. Кількісна характеристика паперової хроматографії:

1. Висота піку

2. Час утримування

3. Rf

4. Площина плями

127. Кількісна характеристика газової хроматографії

1.площина плями

2. Rf

3.висота піку

4. Час утримування

128. Величина Rf – це відношення відстані

c

d                                                 b

a

1.  а/с

2.  c/d

3.  a/b

4.  c/b

129. Нерухомою фазою в паперовій хроматографії є:

1. Адсорбент

2. Хроматографічний папір

3. Іоніт

4. Рідина на пористому носії

130. Рухомою фазою в молекулярно-адсорбційній хроматографії служить:

1. Розчинник

2. Газ-носій

3. Адсорбент

4. Іоніт

131. В осадовій хроматографії колонку заповнюють

1. Катіоном

2. Адсорбентом

3. Осадником

4. Адсорбентом з осадником

132.Укажіть активну групу катіоніту

1.  R-SO3H

2.  R-NH2

3.  R3-N

4.  R2 -NH

133 . Аніонообмінний процес проходить за схемою рівняння:

1.  RH + KtAn (RKt + HAn

2.  ROH + KtAn (RAn + KtOH

3.  RH + KtAn (RAn + HKt

4.  ROH + KtAn (RKt + AnOH

134. Для переведення іоніту в Н+-форму використовують:

1.  СН3СООН

2.  HCl

3.  H3PO4

4.  C2H5OH

135. Іоніт утримує:

1.  Багатозарядні іони сильніше ніж однозарядні

2.  Однозарядні сильніше, ніж багатозарядні

3.  Однаково міцно і багатозарядні і однозарядні

4.  Однаково слабко і однозарядні і багатозарядні.

136. Діаметр краплі проби при  тонкошаровій хроматографії (ТШХ) повинен бути:

1.  > 0,5 см

2.  < 0,3 см

3.  ≈ 0,3-0,4 см

4.  < 1 см

137.Основи хроматографії сформулював вчений

1.  Я. Гейровський

2.  М. Цвет

3.   Р. Лоренц

4.  М. Фарадей

138. За якою ознакою не класифікують хроматографічні методи:

1. За агрегатним станом рухомої та нерухомої фази

2. За механізмом взаємодії сорбент-сорбат

3. За технікою проведення

4. За часом розділення

139. Указати газ, який не можна використовувати в ролі носія в газовій хроматографії

1. Аргон

2. Гелій

3. Азот

4. Кисень

140. За механізмом взаємодії ТШХ відносяться до хроматографії

1. Іонообмінної

2. Адсорбційної

3. Розподільної

4. Осадової

141. При визначення низьких вмістів термічно нестійких сторонніх домішок найбільш раціонально використати:

1. Високоефективну рідинну хроматографію

2.  Газову хроматографію

3. Паперову хроматографію

4. Тонкошарову хроматографію

142. В основі кількісного аналізу в газовій хроматографії  лежить залежність:

1. Висоти хроматографічного піка і його площі від концентрації речовини.

2. Часу утримування від концентрації речовини.

3. Об’єму утримування від концентрації речовини.

4. Ширини хроматографічного піка від концентрації.

143.  Хроматографічні методи аналізу застосовують для

1. Розділення суміші речовин

2. Концентрування компонентів

3. Визначення чистоти речовин

4. Усього перерахованого вище

144. Розчинник або суміш розчинників, що використовується при хроматографії, називається:

1. Адсорбент

2. Елюент

3. Етанол

4. Адсорбат

145. Правильний порядок розташування основних вузлів газового хроматографа: детектор (1), дозатор для введення проб(2),балон з газом-носієм (3), регистратор сигналу (4), хроматографічна колонка (5):

1.   3 1 2 4 5

2.   1 2 3 4 5

3.   3 2 5 1 4

4    3 5 1 2 4

| ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 41 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |