# МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЗВІТ

з лабораторних робіт

Дисципліна  «Аналітична хімія»

Модуль 4 (2). «Інструментальні методи аналізу»

студента(ки) групи ______

_________________________

Харків, 2020

ЗМІСТ

- Фотометричне визначення солей заліза (ІІІ) методом градуювального графіку

- Рефрактометричне визначення концентрації речовини

- Ідентифікація речовини за величиною питомого обертання.

4. Потенціометричне титрування за реакціями окисно–відновної взаємодії

5.  Визначення солей лужних металів методом іонообмінної хроматографії

Лабораторна робота №1

Тема: " Фотометричне визначення солей заліза (ІІІ) методом градуювального графіку ".

Мета: Навчитися визначати вміст в розчині методом градуювального  графіку.

Суть: Готують серію стандартних розчинів роданідного комплексу заліза (III), будують градуювальний графік та за ним визначають вміст заліза в контрольному розчині;

Прилади та реактиви: фотоколориметр КФК-2, мірні колби на 50 см3, піпетки, стандартний розчин залізо-амонійних галунів (Т=0,1мг/см3), розчин роданіду амонію (10%).

Послідовність дій при роботі на фотоелектроколориметрі КФК – 2МП

1. Ввімкнути прилад в мережу постачання електричного струму.

2. Прогріти прилад на протязі 15 хвилин при відкритій кришці кюветного відділення.

3. В кюветне відділення помістити кювети: в дальній кюветотримач - з нульовим розчином, в ближній - з дослідним розчином.

4. Закрити кришку кюветного відділення. Встановити потрібний світлофільтр та  відповідний до нього фотоелемент.

5. Перевести кюветотримач в положення, щоб під потоком світла знаходився нульовий розчин в дальньому кюветотримачу.

6. Натиснути кнопки 1 та 2; Індикатор повинен показати 100% пропускання світла. Якщо 100% не встановилося, - операцію повторюють знов.

7. Переводять кюветотримач (не відкриваючи кришки кюветного відділення)в положення, щоб під потоком світла знаходився дослідний розчин й натискують кнопку 5. На індикаторі з'являється значення абсорбційності.

8. Вимірювання повторюють тричі (починаючи з п. 5), беруть середнє значення абсорбційності.

###### Методика виконання роботи

1. Приготування серії стандартних розчинів:

1 см3 стандартного розчину переносять в колбу, підкисляють 1 см3  нітратної  кислоти, додають 5 см3 розчину роданіду амонію та доводять до мітки дистильованою водою. Розчин добре перемішати та фотометрувати відносно дистильованої води в кюветі 1 см  при довжині хвилі λ=490 нм. Фотометрують аналогічно приготовлені розчини, які містять послідовно 2 см3,  3 см3,  4 см3, 5 см3 стандартного розчину галунів. Результати заносять в таблицю.

| V | 1 см3 | 2 см3 | 3 см3 | 4 см3 | 5 см3 | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 |  |  |  |  |  |  |
| A2 |  |  |  |  |  |  |
| A3 |  |  |  |  |  |  |
| Aсер |  |  |  |  |  |  |

2. Побудова  градуювального графіку

На міліметровому папері будують графік залежності абсорбційності від об'єму стандартного розчину галунів, що містить 0,1 мг заліза в 1 см3.

3. Виконання завдання

Заданий розчин переносять в мірну колбу (V=50 см3) та готують аналогічно стандартним розчинам, додаючи 1 см3 нітратної кислоти, 5 см3 роданіду амонію, ретельно перемішують та фотометрують.

4. Визначення вмісту заліза в дослідному розчині

За градуювальним графіком визначають об'єм стандартного розчину заліза.

Завдання:

Розрахувати молярну концентрацію заліза в дослідному розчині.

Лабораторна робота №2

Тема : " Рефрактометричне визначення концентрації речовини"

Мета роботи : Оволодіти методикою рефрактометричних вимірювань

Прилади та реактиви:  дослідні розчини солей, рефрактометр, скляні палочки , етанол, фільтрувальний папір

Порядок виконання операцій при роботі на рефрактометрі РЛУ

- Відкрити кришку призменного блоку. Нанести на призму 2-3 краплі дистильованої води. Закрити  кришку.

- Поле зору окуляру повинно бути освітлено рівномірно. Темні плями вказують на недостатність речовини на призмі.

- У випадку появи спектру на межі розподілу, обертанням компенсатору, встановити чітку межу: “світло-тінь”.

- Обертанням мікрометричного гвинта, навести межу: “світло-тінь” на перехрестя ліній в полі зору окуляра. Визначити показник заломлення за шкалою.

- Для дистильованої води показник заломлення складає 1,3330 при 20ºС.

- Якщо ж значення виявляється іншим, ретельно промити призму спиртом, потім водою і знов виміряти показник заломлення води. У разі необхідності підправити шкалу ключем, який додається до приладу.

- Після перевірки налагодження приладу, призму протерти фільтрувальним папером.

- Нанести краплю дослідного розчину і виміряти показник заломлення. Відлік провести 3-4 рази. Знайти середнє значення.

- Після закінчення роботи призму протерти ватою, змоченою спиртом, промити водою і протерти фільтрувальним папером.

- Прокласти фільтрувальний папір  між призмами і залишити прилад до наступного вимірювання.

- За рефрактометричними таблицями знайти рефрактометричний фактор й обчислити масову частку речовини в розчині за формулою

Лабораторна робота № 3

Тема: “ Ідентифікація речовини за величиною питомого обертання ”

Мета роботи: Оволодіти прийомами якісного поляриметричного аналізу.

Апаратура і реактиви: дослідна оптично активна речовина, вода дистильована, поляриметр-сахариметр, поляриметрична трубка.

### Методика виконання роботи

- Перевірити налагодження приладу за дистильованою водою.

- Заповнити поляриметричну трубку дослідним розчином заданої концентрації (концентрацію виражають в г/ 100 см3) і виміряти кут обертання.

- Після перерахунку величини кута обертання до “звичайних” градусів, обчислити  величину питомого кута обертання, за формулою:

- Порівняти отримані дані з довідниковими даними питомого кута обертання.

- Обчислити похибку досліду.

Лабораторна робота № 4

Тема: Потенціометричне титрування за реакціями окисно-відновної взаємодії

Мета роботи: Оволодіти методикою проведення  потенціометричного титрування  за окисно-відновними реакціями

Прилади та реактиви: іономір – ЭВ-74, платиновий електрод, хлорсрібний електрод, магнітна мішалка, установка для титрування, стандартний розчин I2  (C (½ I2)= 0,1 моль/д3), дослідний розчин аскорбінової кислоти.

Сутність методу: дослідний розчин аскорбінової кислоти  потенціометрично титрують стандартним розчином I2 за допомогою платинового індикаторного електроду та хлор-срібного електроду порівняння

Хімізм процесу:

Методика виконання роботи

- Прилад увімкнути в електромережу при натиснених кнопках “температура” та   інтервал  “1÷19”  та  прогріти протягом 20-30 хвилин.

- Відібрати в стаканчик для титрування 10 см3 дослідного розчину кислоти.  Якщо необхідно, додати дистильованої  води так, щоб електроди були вкриті розчином.

- Провести грубе титрування, додаючи по 1 см3 титранту. Визначити приблизний об’єм титранту до точки еквівалентності.

- Провести точне титрування, додаючи поблизу очікуваного стрибку по 0,2  см3 титранту.

За отриманими даними заповнити таблицю для побудови кривої потенціометричного титрування в інтегральному та диференціальному вигляді:

| Vйоду , см3 | Е | ΔV | ΔE | ΔE/ ΔV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Побудувати криві  потенціометричного титрування у інтегральному та диференціальному вигляді; визначити точку еквівалентності.

- Обчислити вміст  аскорбінової кислоти  в розчині (г/дм3).

Лабораторна робота № 5

Тема: Визначення солей лужних металів методом іонообмінної хроматографії

Мета: Оволодіти методикою іонообмінної хроматографії. Визначити вміст натрію хлориду в дослідному розчині.

Суть методу. При пропусканні дослідного розчину через сильнокислотний катіонообмінник в Н-формі в результаті реакції іонного обміну:

RH + NaCI = RNa + HCI

утворюється хлоридна кислота, вміст якої визначають титриметрично.

Прилади та реактиви: хроматографічна колонка, катіоніт КУ-2 в Реформі, стакани (V= 150 см3; 200 см3), піпетка V= 10 см3, бюретка V= 25 см3. Розчини: натрію гідроксиду, дослідний розчин.

Методика виконання роботи:

1. Переведення катіоніту в Н- форму.

Для переведення катіоніту в Н-форму через колонку пропустити 200 см3 2 моль/л розчину НС1 з швидкістю 1-2 краплі/с. Потім катіоніт відмити від надлишку кислоти 200 - 250 см3 дистильованою водою (швидкість пропускання 2-3 кр/с). Періодично відбирати на годинникове скло кілька крапель розчину, що витікає з колонки, та перевіряти рН середовища за допомогою індикатора метилового оранжевого. Промивання проводити до отримання жовтого забарвлення індикатору. Над шаром катіоніту весь час повинна знаходитись рідина. У випадку утворення в колонці бульбашок повітря катіоніт слід розпушити скляною паличкою.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2.Проведення іонного обміну.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Дослідний розчин, вміщений в мірну колбу  V=100 см3, довести до мітки дистильованою водою, перемішати. Відібрати 10 см3 цього розчину та пропустити через колонку зі швидкістю 1 крапля в секунду. Розчин який витікає з колонки (елюат) зібрати в конічну колбу (V= 250 см3) Для повного вимивання кислоти, що виділяється (рН перевіряють за   метилоранжем) через колонку пропускають 60-100 см3 дистильованої води по 10 - 15 см3, ретельно збираючи елюат в ту ж конічну колбу.

3.  Титриметричне визначення кислоти.

Отриманий розчин відтитрувати розчином натрію гідроксиду. Розрахувати вміст натрію хлориду, що еквівалентний вмісту хлоридної кислоти за звичайним рівнянням титриметрії.