ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4

Індивідуальне завдання

Оцінка результатів аналітичних досліджень.  Основні метрологічні величини, їх характеристика

Варіант 1

1. Середнє арифметичне значення чотирьох визначень загальної твердості води дорівнює 4,23ммоль/дм 3 ; стандартне відхилення s = 2,2 · 10 –2 ммоль/дм 3 . Знайти межі довірчого інтервалу для середнього значення загальної твердості води (P = 0,95).

2. При визначенні масової частки  (%) титан діоксиду у мінералі фотометричним методом для чотирьох паралельних проб мінералу, були одержані такі дані: 8,40; 8,25; 8,32; 8,46. Розрахувати межі довірчого інтервалу для середнього значення масової частки TiO2 при довірчій ймовірності Р = 0,95 та відносну похибку визначення.

3. При фотометричному визначенні молярної концентрації вісмут (ІІІ)-іонів у розчині були одержані такі дані (моль/дм 3 ): 8,35·10 –5 ; 8,00·10 –5 ; 8,50·10 –5 ; 8,45 · 10 –5 ; 8,05 · 10 –5 ; 7,90 · 10 –5 ; 8,17 · 10–5 . Розрахувати стандартне відхилення одиничного та середнього результату та коефіцієнт варіації при довірчій ймовірності Р = 0,95.

Варіант 2

1. Середнє арифметичне значення  5 визначень масової частки (%) Алюмінію в зразку комплексонометричним методом дорівнює 20,50; ймовірна абсолютна похибка (довірчий інтервал для середнього)∆x = ± 0,05% (P = 0,95). Обчислити відносну похибку визначення (%).

2. При визначенні масової частки (%) хлорид- іонів у восьми наважках проби були одержані такі дані: 59,83; 60,04; 60,45; 59,88; 60,33; 60,24; 60,28; 59,77. Розрахувати межі довірчого інтервалу для середнього значення масової частки хлорид- іонів при довірчій ймовірності Р= 0,95 та відносне стандартне відхилення (%).

3. Методом  йодометрії були одержані такі значення масової частки (%) аскорбінової кислоти в соку: 0,0059; 0,0061; 0,0055; 0,0055; 0,0061. Розрахувати стандартне відхилення одиничного та середнього результату масової частки аскорбінової кислоти та коефіцієнт варіації при довірчій ймовірності Р = 0,95.

Варіант 3

1. Середнє арифметичне значення трьох вимірювань маси оксалатної кислоти у розчині дорівнює 0,3248 г, стандартне відхилення s = 0,0015 г. Встановити межі довірчого інтервалу для середнього значення маси Н2С2О4 у розчині (P = 0,95).

2. Три аліквотні частини розчину натрій карбонату об’ємом 15,00см3 кожна були відтитровані розчином хлоридної кислоти. На титрування було витрачено об’єм (см3) розчину хлоридної кислоти 20,05, 20,12, 20,10. Розрахувати межі довірчого інтервалу для середнього значення об’єму розчину хлоридної кислоти при довірчій ймовірності Р = 0,95.

3. При визначенні масової частки (%) Фосфору у зразку одержані такі дані: 35,3; 35,4; 35,2; 35,5; 35,4; 35,3. Розрахувати стандартне відхилення одиничного та середнього результату масової частки Фосфору та коефіцієнт варіації при довірчій ймовірності Р = 0,95.

Варіант 4

1. Середнє арифметичне значення  5 визначень масової частки (%) Алюмінію в зразку комплексонометричним методом дорівнює 20,50; ймовірна абсолютна похибка (довірчий інтервал для середнього)∆x = ± 0,05% (P = 0,95). Обчислити відносну похибку визначення (%).

2. На титрування трьох однакових за об’ємом проб розчину фосфатної (V) кислоти витрачено розчин натрій гідроксиду об’ємом (см3) 10,05; 10,10; 10,03. Розрахувати межі довірчого інтервалу для середнього значення об’єму розчину NaOH при довірчій ймовірності Р = 0,95 та відносну похибку визначення об’єму лугу.

3. Студент при стандартизації розчину калій перманганату одержав такі значення молярної концентрації речовини еквівалента KMnO4 (моль/дм 3 ): 0,1013; 0,1012; 0,1012; 0,1014. Розрахувати стандартне відхилення одиничного та середнього результату та коефіцієнт варіації при довірчій ймовірності Р = 0,95.

Варіант 5.

1. Середнє арифметичне значення  5 визначень масової частки (%) Алюмінію в зразку комплексонометричним методом дорівнює 20,50; ймовірна абсолютна похибка (довірчий інтервал для середнього)∆x = ± 0,05% (P = 0,95). Обчислити відносну похибку визначення (%).

2. За результатами потенціометричного титрування у чотирьох паралельних пробах визначена масова частка (%) Хрому: 7,70; 7,55; 7,48; 7,64. Розрахувати межі довірчого інтервалу для середнього значення масової частки  Cr при
довірчій ймовірності довірчій ймовірності Р = 0,95 та відносну похибку визначення.

3. При стандартизації розчину калій перманганату за стандартним розчином оксалатної кислоти одержані такі значення молярної концентрації речовини еквівалента калій перманґанату (моль/дм 3 ): 0,1250; 0,1255; 0,1265; 0,1260; 0,1245.
Розрахувати стандартне відхилення одиничного та середнього результату молярної концентрації речовини еквівалента калій перманганату та коефіцієнт варіації при довірчій ймовірності Р = 0,95.

Варіант 6.

1. Стандартне відхилення для одиничного визначення масової частки (%)натрій карбонату в технічному препараті соди дорівнює  0,025%. Знайти ймовірну абсолютну похибку визначення середнього результату  (довірчий інтервал для середнього) при n = 4 і P = 0,95.

2. За результатами потенціометричного титрування у чотирьох паралельних пробах визначена масова частка (%) Хрому: 7,70; 7,55; 7,48; 7,64. Розрахувати межі довірчого інтервалу для середнього значення масової частки  Cr при
довірчій ймовірності довірчій ймовірності Р = 0,95 та відносну похибку визначення.

3. Студент при стандартизації розчину калій перманганату одержав такі значення молярної концентрації речовини еквівалента KMnO4 (моль/дм3): 0,1015; 0,1012; 0,1012; 0,1013. Розрахувати стандартне відхилення одиничного та середнього результату та коефіцієнт варіації при довірчій ймовірності Р = 0,95.

Варіант 7.

1. Середнє арифметичне значення трьох вимірювань маси оксалатної кислоти у розчині дорівнює 0,3248 г, стандартне відхилення s = 0,0015 г. Встановити межі довірчого інтервалу для середнього значення маси Н2С2О4 у розчині (P = 0,95).

2. У трьох однакових за об’ємом пробах розчину солі Купруму йодометричним методом визначена маса (мг) купрум(ІІ)-іонів: 12,39; 12,85; 12,68. Розрахувати межі довірчого інтервалу для середнього значення маси купрум(ІІ)- іонів при довірчій ймовірності Р = 0,95 та відносну похибку визначення.

3. При визначенні масової частки (%) Манґану у ґрунті були одержані такі дані: 5,3·10 –2 ; 5,9·10 –2 ; 7,3·10 –2 ; 12,0·10–2 ; 6,9·10 –2 ; 4,3·10 –2 ; 3,8·10 –2 ; 6,3·10 –2 ; 10,0·10 –2 ; 4,8·10 –2 . Розрахувати стандартне відхилення одиничного та середнього результату та коефіцієнт варіації при довірчій ймовірності Р = 0,95.

Варіант 8.

1. Середнє арифметичне значення чотирьох визначень загальної твердості води дорівнює 4,23ммоль/дм 3 ; стандартне відхилення s = 2,2 · 10 –2 ммоль/дм 3 . Знайти межі довірчого інтервалу для середнього значення загальної твердості води (P = 0,95).

2. При визначенні масової частки (%) сірки у зразку одержані такі дані: 0,38; 0,36; 0,38; 0,34. Розрахувати межі довірчого інтервалу для середнього значення масової частки сірки та відносну похибку визначення при довірчій ймовірності
Р = 0,95.

3. При стандартизації розчину хлоридної кислоти за наважкою натрій карбонату були одержані такі значення концентрації розчину НСl (моль/дм 3): 0,1000; 0,0998; 0,0997; 0,1002. Розрахувати стандартне відхилення одиничного та середнього результату та коефіцієнт варіації при довірчій ймовірності Р = 0,95.

Варіант 9.

1. Стандартне відхилення для одиничного визначення масової частки (%) натрій карбонату в технічному препараті соди дорівнює  0,025%. Знайти ймовірну абсолютну похибку визначення середнього результату  (довірчий інтервал для середнього) при n = 4 і P = 0,95.

2. У трьох однакових за об’ємом пробах розчину солі Купруму йодометричним методом визначена маса (мг) купрум(ІІ)-іонів: 12,39; 12,85; 12,68. Розрахувати межі довірчого інтервалу для середнього значення маси купрум(ІІ)- іонів при довірчій ймовірності Р = 0,95 та відносну похибку визначення.

3. Студент при стандартизації розчину калій перманганату одержав такі значення молярної концентрації речовини еквівалента KMnO4 (моль/дм 3 ): 0,1013; 0,1012; 0,1012; 0,1014. Розрахувати стандартне відхилення одиничного та середнього результату та коефіцієнт варіації при довірчій ймовірності Р = 0,95.

Варіант 10.

- Середнє арифметичне значення  5 визначень масової частки (%) Алюмінію в зразку комплексонометричним методом дорівнює 20,50; ймовірна абсолютна похибка (довірчий інтервал для середнього)∆x = ± 0,05% (P = 0,95). Обчислити відносну похибку визначення (%).

- Три аліквотні частини розчину натрій карбонату об’ємом 15,00см3 кожна були відтитровані розчином хлоридної кислоти. На титрування було витрачено об’єм (см3) розчину хлоридної кислоти 20,05, 20,12, 20,10. Розрахувати межі довірчого інтервалу для середнього значення об’єму розчину хлоридної кислоти при довірчій ймовірності Р = 0,95.

- При визначенні масової частки (%) Меркурію у зразку риби атомно- абсорбційним методом були одержані такі дані: 2,06·10–4 ; 1,93·10–4 ; 2,12·10–4 ; 2,16·10 –4 ; 1,89·10–4 . Розрахувати стандартне відхилення одиничного та середнього результату масової частки Меркурію та коефіцієнт варіації при довірчій ймовірності Р = 0,95.

Варіант 11.

1. Середнє арифметичне значення чотирьох визначень загальної твердості води дорівнює 4,23ммоль/дм 3 ; стандартне відхилення s = 2,2 · 10 –2 ммоль/дм 3 . Знайти межі довірчого інтервалу для середнього значення загальної твердості води (P = 0,95).
2. При визначенні загальної твердості природної води (ммоль/дм 3 ) методом комплексонометрії одержані такі дані: 8,55; 8,80; 8,75; 8,65; 8,55; 8,50. Розрахувати стандартне відхилення для одиничного визначення та межі довірчого інтервалу для середнього значення при довірчій ймовірності Р = 0,95.
3. При визначенні масової частки (%) Барію у зразку барій хлориду гравіметричним методом були одержані такі дані: 70,82; 70,89; 71,00; 71,02; 70,91; 70,85. Розрахувати стандартне відхилення одиничного та середнього результату масової частки Барію та коефіцієнт варіації при довірчій ймовірності Р = 0,95.

Варіант 12

1. Середнє арифметичне значення трьох вимірювань маси оксалатної кислоти у розчині дорівнює 0,3248г, стандартне відхилення s = 0,0015г. Встановити межі довірчого інтервалу для середнього значення маси Н2С2О4 у розчині
(P = 0,95).

2. Масова частка (%) Манґану у зразку фероманґану за результатами аналізів складає: 34,45; 34,41; 34,42; 34,43. Розрахувати стандартне відхилення для одиничного визначення і довірчий інтервал для середнього значення при довірчій ймовірності Р = 0,95.

3. На титрування чотирьох однакових проб розчину лугу витрачено розчин кислоти об’ємом (см3): 2,25; 2,56; 2,43; 2,35. Розрахувати стандартне відхилення одиничного та середнього результату об’єму розчину кислоти та коефіцієнт варіації при довірчій ймовірності Р = 0,95.

Варіант 13

1. Стандартне відхилення для одиничного визначення масової частки (%) натрій карбонату в технічному препараті соди дорівнює  0,025%. Знайти ймовірну абсолютну похибку визначення середнього результату  (довірчий інтервал для середнього) при n = 4 і P = 0,95.

2. У трьох однакових за об’ємом пробах розчину солі Купруму йодометричним методом визначена маса (мг) купрум(ІІ)-іонів: 12,39; 12,85; 12,68. Розрахувати межі довірчого інтервалу для середнього значення маси купрум(ІІ)- іонів при довірчій ймовірності Р = 0,95 та відносну похибку визначення.

3. При визначенні масової частки (%) кальцій оксиду у пробі зразка вапняку були одержані такі дані: 50,5; 50,3; 50,9; 50,7; 50,3; 51,4; 49,2; 49,90; 50,4; 50,6. Розрахувати стандартне відхилення одиничного та середнього результату масової частки кальцій оксиду у пробі та коефіцієнт варіації при довірчій ймовірності Р = 0,95.

Варіант 14

1. Стандартне відхилення для одиничного визначення масової частки (%) натрій карбонату в технічному препараті соди дорівнює  0,025%. Знайти ймовірну абсолютну похибку визначення середнього результату  (довірчий інтервал для середнього) при n = 4 і P = 0,95

2. У шести однакових за об’ємом пробах розчину амоній хлориду визначені такі маси амоніаку (г): 0,1065; 0,1082; 0,1074; 0,1090; 0,1087; 0,1077. Розрахувати межі довірчого інтервалу середнього значення маси NH3 при довірчій ймовірності Р = 0,95 та відносну похибку визначення.

3. При визначенні масової частки (%) Меркурію у зразку риби атомно- абсорбційним методом були одержані такі дані: 2,06·10–4 ; 1,93·10–4 ; 2,12·10–4 ; 2,16·10 –4 ; 1,89·10–4 . Розрахувати стандартне відхилення одиничного та середнього результату масової частки Меркурію та коефіцієнт варіації при довірчій ймовірності Р = 0,95.

Варіант 15.

1. Середнє арифметичне значення  5 визначень масової частки (%) Алюмінію в зразку комплексонометричним методом дорівнює 20,50; ймовірна абсолютна похибка (довірчий інтервал для середнього)∆x = ± 0,05% (P = 0,95). Обчислити відносну похибку визначення (%).

2. При визначенні масової частки (%) дистибій трисульфіду у зразку сурм’яного блиску були одержані такі дані: 67,59; 67,46; 67,66; 67,45. Розрахувати стандартне відхилення для одиничного визначення s і довірчий інтервал для середнього значення масової частки дистибій трисульфіду при довірчій ймовірності Р = 0,95.

3. При стандартизації розчину калій перманганату за стандартним розчином оксалатної кислоти одержані такі значення молярної концентрації речовини еквівалента калій перманґанату (моль/дм 3 ): 0,1250; 0,1255; 0,1265; 0,1260; 0,1245.
Розрахувати стандартне відхилення одиничного та середнього результату молярної концентрації речовини еквівалента калій перманганату та коефіцієнт варіації при довірчій ймовірності Р = 0,95.

Варіант 16.

1. Середнє арифметичне значення об’єму розчину калій перманганату, витраченого на титрування із мікробюретки чотирьох рівних об’ємів розчину Fe 2+ - іонів, дорівнює 1,150см 3 , стандартне відхилення s = 0,020см Знайти межі довірчого інтервалу для середнього при довірчій ймовірності Р = 0,95.

2. При стандартизації розчину хлоридної кислоти за наважкою натрій карбонату були одержані такі значення концентрації розчину НСl (моль/дм 3 ): 0,1005; 0,1008; 0,1010; 0,1006. Розрахувати стандартне відхилення для одиничного
визначення і довірчий інтервал для середнього значення при довірчій ймовірності Р = 0,95.

3. При визначенні масової частки (%)Кальцію гравіметричним методом були одержані такі дані: 12,86; 12,90; 12,93; 12,84. Розрахувати стандартне відхилення одиничного та середнього результату та коефіцієнт варіації при довірчій ймовірності Р = 0,95.

Варіант 17.

1. Середнє арифметичне значення чотирьох визначень загальної твердості води дорівнює 4,23ммоль/дм 3 ; стандартне відхилення s = 2,2 · 10 –2 ммоль/дм 3 . Знайти межі довірчого інтервалу для середнього значення загальної твердості води (P = 0,95).
2. На титрування шести однакових за об’ємом проб розчину оксалатної кислоти витрачено розчин калій перманганату об’ємом (см 3 ): 25,20; 25,35; 25,30; 25,25; 25,32; 25,26. Розрахувати межі довірчого інтервалу для середнього значення об’єму розчину калій перманганату при довірчій ймовірності Р = 0,95.

3. При визначенні масової частки (%)  амоній сульфату у зразку формальдегідним методом були одержані такі дані: 48,25; 49,10; 48,67; 48,92; 49,20; 48,00. Розрахувати стандартне відхилення одиничного та середнього результату масової частки  амоній сульфату та коефіцієнт варіації при довірчій ймовірності Р = 0,95.

Варіант 18.

1. Середнє арифметичне значення об’єму розчину калій перманганату, витраченого на титрування із мікробюретки чотирьох рівних об’ємів розчину Fe2+ - іонів, дорівнює 1,150см 3 , стандартне відхилення s = 0,020см Знайти межі довірчого інтервалу для середнього при довірчій ймовірності Р = 0,95

2. У трьох однакових за об’ємом аліквотах розчину йодометричним методом визначена маса (г) діарсен триоксиду: 0,1270; 0,1289; 0,1282. Розрахувати межі довірчого інтервалу для середнього значення маси As2O3 при довірчій ймовірності
Р = 0,95 та відносну похибку визначення.

3. При визначенні масової частки (%) Манґану у ґрунті були одержані такі дані: 5,3·10 –2 ; 5,9·10 –2 ; 7,3·10 –2 ; 12,0·10–2 ; 6,9·10 –2 ; 4,3·10 –2 ; 3,8·10 –2 ; 6,3·10 –2 ; 10,0·10 –2 ; 4,8·10 –2 . Розрахувати стандартне відхилення одиничного та середнього результату та коефіцієнт варіації при довірчій ймовірності Р = 0,95.

Варіант 19.

1. Середнє арифметичне значення трьох вимірювань маси оксалатної кислоти у розчині дорівнює 0,3248г, стандартне відхилення s = 0,0015г. Встановити межі довірчого інтервалу для середнього значення маси Н2С2О4 у розчині (P = 0,95).

2. При аналізі проби вугілля на вміст Сульфуру були одержані такі значення масової частки (%): 3,17; 3,20; 3,14; 3,18; 3,12. Розрахувати межі  довірчого інтервалу для середнього значення масової частки Сульфуру при довірчій ймовірності Р= 0,95та відносне стандартне відхилення (%).

3. При стандартизації розчину хлоридної кислоти за наважкою натрій карбонату були одержані такі значення концентрації розчину НСl (моль/дм3 ): 0,0995; 0,0996; 0,0990; 0,0992. Розрахувати стандартне відхилення одиничного та середнього результату та коефіцієнт варіації при довірчій ймовірності Р = 0,95.